编号：SCSH-XJGG-G03-2019-03

采购公告
一、采购条件
采购项目2019年1-3月份零购压力表（详见采购清单）已按要求履行了相关报批及备案等手续，采购人为中国石油四川石化有限责任公司，资金已落实，具备采购条件。 现对其进行公开采购，资格审查方式采用资格后审。
二、采购范围
2.1 采购项目名称：2019年1-3月份零购压力表
2.2 采购货物和数量：详见采购清单。
2.3 交货地点：四川石化有限责任公司商务部库房（四川省彭州市石化北路1号）
2.4 工期或供货周期：收到买方采购计划15-20日内。
2.5 技术要求：详见采购清单。
三、报价人资格要求
*3.1报价人具备合格有效统一代码的营业执照、银行开户许可证。
*3.2本次采购不接受联合体报价，只接受制造商报价。
*3.3本次报价的供应商须在中国石油物资采购管理信息平台具有有效的八位码（38020306、38020726、38020204、38020310、38020404、38020720、38020501、38020701、38020201）准入。   
*3.4报价人具有良好的商业信誉；近三年生产经营活动中无违法、违规等不良记录（此不良记录是指在生产经营活动中有商业欺诈、质量伪劣、等实质性侵害采购人权益的情形）；未被国家、采购人及其上级部门明文规定暂停、中止或取消交易资格。不良记录包括但不限于受到行政处罚、因违法涉嫌犯罪被办案机关立案追查、审查起诉、被法院判决有罪等情形。
*3.5报价人没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产、资不抵债等状态。
*3.6报价人应符合法律、行政法规规定的其他条件。
以上“*”号条款，如不满足，其报价将被否决。
四、采购文件的获取
4.1 请准备获取采购文件的潜在报价人慎重确认，不存在资格被限制情形，如被国家、采购人及其上级部门明文规定暂停、中止或取消交易资格，生产经营活动中存在直接影响本项目履约能力的违法、违规等不良记录。若存在以上情形，采购人将依据采购文件否决其报价。
    4.2 凡有意参加报价者，请于2019年4月16日09:00:00至17日17:00:00向询价采购人获取采购文件，详见联系方式。
4.3 潜在报价人在获取采购文件后，应予以回复（邮件或传真）是否参加报价，回复内容包括但不限于以下内容：报价人名称、通信地址、联系人、联系方式等基本信息，采购过程中因联络方式有误导致的一切后果由报价人自行承担。
五、报价文件的递交
5.1 所有报价文件应于报价截止时间 2019年04月19日15:00:00之前经加密后发送至采购人指定邮箱bjwj@petrochina.com.cn 。报价截止时间后收到的报价文件将被拒绝。
5.2 报价文件加密要求：为防止开标时报价文件解密失败，请报价人按照采购人的指定密码加密报价文件。未加密的报价文件视为无效报价将被拒绝。
5.3 递交地点：现场递交报价文件的报价人请在报价截止之前将报价密封后送至中国石油四川石化有限责任公司商务部（副楼F404）。密封的报价文件需递交一份可编辑电子版，若未按时递交，一切后果由报价人自行承担。
5.4 本次采购不接收快递报价。
六、发布公告的媒体
本采购文件中的采购公告将在中国石油招标投标网（网址http://www.cnpcbidding.com/）上公布。
七、评审
评审时间：2019年04月19日15:00:00。
评审地点：中国石油四川石化有限责任公司商务部F401（彭州市石化北路1号）。
八、联系方式
地    址：成都彭州市石化北路1号     邮    编：611930
联 系 人：王工（项目承办人）、028-83490110
李工（报价文件接收人）、028-83491283
传    真：028-83491212
电子邮件：wangdaicheng@petrochina.com.cn（报名、发送采购文件及澄清邮箱）
bjwj@petrochina.com.cn （接收报价文件邮箱）
如有疑问请在工作时间咨询。
中国石油四川石化有限责任公司
2019年4月16日

采购清单
	序号
	预留编号
	物料
	物料描述
	报价型号
（详细说明）
	制造商
名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	1
	3000701912
	10001587549
	隔膜式压力表 YTNP-100F 0~2.5MPa 300# 2"
	膜片材质均是316SS
	
	只
	2
	
	

	2
	3000701912
	10001661634
	隔膜式压力表 YTNP-100F 0~1.6MPa 2"150# RF
	膜片材质均是316SS
	
	只
	2
	
	

	3
	3000701912
	10001661633
	隔膜式压力表 YTNP-100F 0~2.5MPa 2"150# RF
	膜片材质均是316SS
	
	只
	2
	
	

	4
	3000701913
	10002135582
	不锈钢压力表 YTN-100F -0.1-0.15MPa 1/2NPT
	
	
	只
	8
	
	

	5
	3000701913
	11006186828
	不锈钢压力表 YTN-100ZTF 0~4MPa 1/2NPT 耐震轴向带边 316SS
	
	
	只
	8
	
	

	6
	3000701913
	11004070175
	普通压力表 轴向 Y-40 316L 1/8"NPT 0~1MPa
（库存1个，计划8个）
	
	
	块
	7
	
	

	7
	3000701913
	10001515612
	不锈钢压力表 Y-100F M20*1.5 1.6级 0~1.6MPa
	
	
	只
	5
	
	

	8
	3000701913
	11005882664
	隔膜耐震压力表 YTNP-100F/F2B ANSI2"300# RF 0~6.0MPa
	
	
	只
	6
	
	

	9
	3000701913
	10001517511
	不锈钢压力表 YOQ-100F 0~25MPa 安全型 禁油
	螺纹链接规格为：M20*1.5
	
	只
	2
	
	

	10
	3000701913
	11004070174
	普通压力表 轴向 Y-40 316L 1/4"NPT 0~1MPa
	
	
	块
	7
	
	

	11
	3000701913
	11004070175
	普通压力表 轴向 Y-40 316L 1/8"NPT 0~1MPa
	
	
	块
	5
	
	

	12
	3000701913
	11004070174
	普通压力表 轴向 Y-40 316L 1/4"NPT 0~1MPa
	
	
	块
	5
	
	

	13
	3000719933
	10001724106
	耐腐膜盒压力表YE-100F M20*1.5 2.5KPa 2.5级 DN100
	
	
	只
	3
	
	

	14
	3000754235
	10003364898
	普通压力表 Y-60ZT 1/4NPT 0~6MPa
	
	
	块
	5
	
	

	15
	3000775391
	10003381371
	不锈钢压力表YTH-60 0~10MPa 连接规格M14*1.5;准确度2.5
	
	
	只
	24
	
	

	16
	3000775391
	11002671165
	双针压力表 YZS-102 0~2.5MPa
	
	
	只
	6
	
	

	17
	3000777975
	10001517511
	不锈钢压力表 YOQ-100F 0~25MPa 安全型 禁油
	
	
	只
	8
	
	

	18
	3000778097
	10001919814
	普通电接点压力表 Y-100 0~1.0MPa 1.5级 DN100
	
	
	只
	1
	
	

	19
	3000778099
	10001919814
	普通电接点压力表 Y-100 0~1.0MPa 1.5级 DN100
	
	
	只
	1
	
	

	20
	3000778221
	11006265605
	隔膜耐震压力表 YTNP-100F 2"1/2 150# RF 316SS 0~10MPa
	
	
	只
	2
	
	

	21
	3000778222
	10001919814
	普通电接点压力表 Y-100 0~1.0MPa 1.5级 DN100
	
	
	只
	1
	
	

	22
	3000789817
	10000695277
	YTN-100HZT 0-4MPa 1.6 100 M20*1.5不锈钢带前边
	
	
	只
	2
	
	

	23
	3000797483
	10003360957
	弹簧管压力表 Y-150 -200~200Pa 1.6级 DN150
	
	
	只
	20
	
	

	24
	3000800045
	10001372358
	不锈钢压力表 Y-60 0~1.6MPa 2.5级 M14*1.5
	
	
	只
	22
	
	

	25
	3000413650
	10001515612
	不锈钢压力表 Y-100F M20*1.5 1.6级 0~1.6MPa
	
	
	只
	2
	
	

	26
	3000824641
	11006285239
	不锈钢压力表 YTF-100H 0-1MPa 精度:1.5,带空法兰:材质316
	
	
	只
	2
	
	

	合计（元，13%税率）
	

	交货期（天）
	


