附件：设备配置要求

	序号
	名称
	单位
	数量
	用途
	备注

	1
	管钳
	把
	2
	紧固或松动管件
	

	2
	万用表
	块
	1
	测量电压等
	★

	3
	可燃气体检测仪（四合一）
	台
	1
	检测可燃气体
	★

	4
	手持式烟气分析仪
	台
	1
	检测烟气排放标准
	★

	5
	电笔
	支
	1
	测试有、无电源
	

	6
	冲击钻
	台
	1
	固定物件打孔、钻眼
	

	7
	活动扳手
	把
	2
	固定、松动螺丝
	

	8
	剥线钳
	把
	1
	剥电线表面绝缘层
	

	9
	一字改刀
	把
	1
	固定、松动螺丝
	

	10
	十字改刀
	台
	1
	固定、松动螺丝
	

	11
	电焊机
	台
	1
	管件焊接
	

	12
	水平尺
	把
	1
	管线安装检测
	

	13
	压线钳
	把
	1
	压制线鼻子
	

	14
	切割机
	台
	1
	切割管件
	

	15
	套丝机
	台
	1
	管件套丝
	


注：标★设备为必备设备，投标时须提供实物照片、购置发票。其它设备开展服务时配备齐全。
