附件：                        采购物资明细表

	序号
	物料编码
	物资名称及规格
	数量
	单位
	使用单位

	1
	11004672867
	化验仪器配件棒式温度计30-60℃ 300-330mm
	50
	只
	质检部

	2
	11000176803
	量筒 25ml
	30
	个
	质检部

	3
	11000003791
	量筒 50ml
	50
	个
	质检部

	4
	11000953828
	量筒 100ml 天玻
	200
	个
	质检部

	5
	10000564034
	量筒 100ml XSJY006B 馏程测定仪专用
	30
	个
	质检部

	6
	11004665953
	容量瓶 10ml 无色
	30
	个
	质检部

	7
	11000150864
	容量瓶 250ml 白色
	30
	个
	质检部

	8
	11000150978
	容量瓶 1000ml 白色
	10
	个
	质检部

	9
	11000037018
	容量瓶 1000ml 棕色
	10
	个
	质检部

	10
	11000160899
	容量瓶 2000ml 白色
	10
	个
	质检部

	11
	11005919800
	当量管 吸量管 2ml
	60
	支
	质检部

	12
	10002036207
	吸管 10ml 挤压 吸量管 天玻
	50
	支
	质检部

	13
	20001883068
	滴定管 微量滴定管 2ml 无色 半自动 普通
	20
	支
	质检部

	14
	11000249890
	滴定管 酸式 25ml 白色 自动
	30
	支
	质检部

	15
	11001727505
	滴定管 酸式 25ml 棕色 量出式 0.1mm
	30
	支
	质检部

	16
	11001736072
	滴定管 碱式 25ml 白色 微量
	10
	支
	质检部

	17
	11000330634
	滴定管 管类 25 棕色 碱式 刻度
	10
	支
	质检部

	18
	10001614661
	比色管25ml1ml玻璃
	50
	支
	质检部

	19
	10001785432
	比色管 50ml A级
	50
	支
	质检部

	20
	10001829852
	试管 100mL 有 离心
	50
	支
	质检部

	21
	10001785423
	滴定管 50ml 酸式 兰白线 天玻A级
	20
	支
	质检部

	22
	11002804427
	滴定管 碱式 25ml 蓝白线 可控直流 蓝白线 天玻
	20
	支
	质检部

	23
	11000005038
	移液管 25ml
	30
	支
	质检部

	24
	10001965992
	移液器 RTYE1 10ml
	2
	个
	质检部

	25
	11000903165
	细口瓶 125ml 白色 玻璃
	600
	个
	质检部

	26
	11000874394
	细口瓶 250ml 白色 玻璃
	480
	个
	质检部

	27
	11002766562
	细口瓶 1000ml 白色 磨口
	240
	个
	质检部

	28
	10001745213
	烧杯 50ml 玻璃
	50
	个
	质检部

	29
	11000874316
	烧杯 250ml 圆柱形 圆形 玻璃
	50
	个
	质检部

	30
	10001680692
	圆型漏斗 150ml φ90 玻璃漏斗
	200
	个
	质检部

	31
	11006208765
	滴瓶 50ml 白
	50
	个
	质检部

	32
	11000661499
	滴瓶 75ml 棕色
	50
	个
	质检部

	33
	11002482107
	称量瓶 30*60mm 扁形 大口
	50
	个
	质检部

	34
	11000665004
	烧瓶 分馏瓶 125ml 平底 方形 直形 玻璃
	100
	个
	质检部

	35
	11004637649
	比色皿 751*10mm 玻璃
	150
	套
	质检部

	36
	11004637588
	比色皿 30mm 玻璃
	50
	套
	质检部

	37
	10000005423
	比色皿50mm玻璃
	20
	套
	质检部

	38
	10000485137
	冷凝管 直管式冷凝管 长度250300mm
	20
	支
	质检部

	39
	11000561864
	微量注射器 1ml 玻璃
	100
	支
	质检部

	40
	11000515453
	微量注射器 100ml 玻璃
	20
	支
	质检部

	41
	11004542982
	微量注射器 10ul
	200
	支
	质检部

	42
	11002900909
	微量注射器 50ul 微量进样器
	100
	支
	质检部

	43
	10001747227
	采样杯 100ml 玻璃 胶质杯 外径4748mm,高度85mm
	50
	个
	质检部

	44
	11000041386
	洗瓶 500ml 塑料
	200
	个
	质检部

	45
	10002262784
	比色管 2ml 无刻度 无塞 测铁标准比色管 010ppm
	8
	支
	质检部

	46
	10000275025
	比色管 2ml 无刻度 无塞 测铁标准比色管FeHX10
	1
	支
	质检部

	47
	11000692640
	标准管1ml塑料滴管
	2000
	支
	质检部

	48
	11004670971
	标准管 塑料滴管2ml
	1000
	支
	质检部

	49
	11003539797
	微量注射器 50UL 针长8cm 大庆日上
	10
	支
	质检部

	50
	11004407347
	微量注射器 1ul 微量水专用
	2
	支
	质检部

	51
	11004628815
	化验仪器配件 自动馏程分馏瓶125ml
	10
	只
	质检部

	52
	11004117331
	气相色谱仪玻璃衬管 #22114093
	5
	支
	质检部

	53
	10003729477
	化验仪器配件 氨氮滴管 5ml 玻璃 无刻度
	40
	只
	质检部

	54
	11000003914
	砂芯漏斗 40ml G3型
	20
	个
	质检部

	55
	11000753508
	细口瓶 1000ml 白色 塑料
	50
	个
	质检部

	56
	10002564346
	广口瓶 500ml 透明玻璃 带盖
	20
	个
	质检部

	57
	11000003868
	培养皿 90mm
	100
	套
	质检部

	58
	11000330558
	量杯 100ml 玻璃
	30
	个
	质检部

	59
	11000433613
	试管16*100mm
	100
	支
	质检部

	60
	11004759800
	试管 15*150
	70
	支
	质检部

	61
	10000030877
	广口瓶250ml塑料
	100
	个
	质检部

	62
	11005754931
	化验仪器配件 玻璃定砷仪
	2
	只
	质检部

	63
	10000870921
	化验仪器配件丙烯采样软连接RLJ1型透明管
	12
	只
	质检部

	64
	10002284804
	离心管 15ml 货号:430790
	1000
	支
	质检部

	65
	10000187462
	化验室用瓶塞 无硅胶胶塞 长度:4cm 上口φ15mm下口φ10mm
	100
	个
	质检部

	66
	11004017401
	滤膜 直径47mm 公称孔径0.8um不 纤维素酯 含表面活性剂 进口
	11
	盒
	质检部

	67
	10001913383
	化验仪器配件 DK定长标签纸 DK11202
	41
	只
	质检部

	68
	10000419009
	硅橡胶管 8*10mm 氟硅胶管
	65
	m
	质检部

	69
	11004017568
	硅胶管 6*1mm
	20
	m
	质检部

	70
	10001383595
	微量注射器 25ul 货号:PH3028 发光定氮专用
	9
	支
	质检部

	71
	10001383596
	微量注射器 10ul 货号:PH3027 发光定氮专用
	6
	支
	质检部

	72
	10001668524
	化验仪器配件 防尘罩 FCZ1型
	500
	只
	质检部

	73
	11004846788
	化验仪器配件 称量手套 白色
	400
	只
	质检部

	74
	10001876089
	化验仪器配件 红外加热磁炉 DCLH01
	3
	只
	质检部

	75
	10001668651
	化验仪器配件 耐高温液体回流管 YT01
	25
	只
	质检部

	76
	10000603998
	硅胶板 直径12mm  厚2mm  
	30
	块
	质检部

	77
	11000330917
	过滤漏斗 G2500ml
	4
	个
	质检部

	78
	10001879289
	化验仪器配件 热敏打印纸 56mm
	160
	只
	质检部

	79
	11004767745
	化验仪器配件刀片DP33
	100
	只
	质检部

	80
	11004672903
	化验仪器配件 倾点温度计 QY1 80~+20℃ 分度值0.1℃ 棒式
	30
	只
	质检部

	81
	11004766930
	化验仪器配件 筒式温度计 70120℃
	10
	只
	质检部

	82
	11002263714
	水分接收器 10ml
	50
	套
	质检部

	83
	10002097772
	化验仪器配件 石英棉条 SY01
	5
	只
	质检部

	84
	10001670215
	化验仪器配件 水份大肚瓶 500ml
	50
	只
	质检部

	85
	11004767600
	化验仪器配件 腐蚀试管 符合GB5096,在30ml处刻有环线 高:150m*⑴
	50
	只
	质检部

	86
	11004768684
	化验仪器配件 装样桶 20L
	50
	只
	质检部

	87
	11005975349
	化验仪器配件 不沾油采样桶 1000ml
	200
	只
	质检部

	88
	11001079924
	定性滤纸 φ12.5 中速 100张/盒
	300
	盒
	质检部

	89
	10001747225
	定性滤纸 150mm
	300
	盒
	质检部

	90
	11000004239
	定量滤纸 11cm
	100
	盒
	质检部

	91
	11000146866
	定量滤纸 12.5cm
	200
	盒
	质检部

	92
	10001433701
	化验仪器配件 双联球 6070ml
	100
	只
	质检部

	93
	11000004310
	洗耳球 中号
	200
	个
	质检部

	94
	11004551716
	化验仪器配件 脱脂棉花 500g
	50
	只
	质检部

	95
	11001727786
	球胆 单头
	4500
	个
	质检部

	96
	10002123221
	化验仪器配件 铝箔袋 LBD002 2L
	1000
	只
	质检部

	97
	10001565366
	止水夹 金属
	2000
	只
	质检部

	98
	10001877174
	化验仪器配件 标样瓶 10ml 玻璃
	100
	只
	质检部

	99
	11004768930
	化验仪器配件 长镊子 25cm
	30
	只
	质检部

	100
	10001670541
	微量注射器 100μl 气密型 耐压:16Kg/cm2
	100
	支
	质检部

	101
	10003082878
	化验仪器配件 DK定长标签纸 DK22205
	5
	只
	质检部

	102
	10003082879
	化验仪器配件 DK定长标签纸 DK22210
	5
	只
	质检部

	103
	10000661636
	微量注射器25ul阀式气密
	5
	支
	质检部

	104
	11005371652
	硅胶管 5*1mm
	10
	m
	质检部

	105
	10001692457
	化验仪器配件 不沾油采样桶 2L
	5
	只
	质检部

	106
	10001790652
	白瓷盘 200*300mm 搪瓷盘
	2
	个
	质检部

	107
	11000212757
	白瓷缸 2000ml φ15cm 带盖
	4
	个
	质检部

	108
	11000091341
	化验室用瓶塞白胶塞7#
	20
	个
	质检部

	109
	10001441572
	化验仪器配件无粉丁腈手套W10
	150
	只
	质检部

	110
	11003948519
	采样筐 40*20*20cm 不沾油2*1000ml带盖
	4
	个
	质检部

	111
	11004768224
	化验仪器配件 滴定夹 中号
	20
	只
	质检部

	112
	10001951364
	化验仪器配件 仪器清洁布 MB01
	5
	只
	质检部

	113
	20002035628
	采样器，不锈钢1000ML
	4
	个
	质检部

	114
	11001883138
	采样袋 塑料 400*450mm 水试20Kg
	1000
	个
	质检部

	115
	11002398446
	试管架 16孔 不锈钢
	3
	个
	质检部

	116
	11007409520
	实验室用瓶架 孔径12mm 50孔 塑料2ml 样品瓶架
	1
	个
	质检部

	117
	10001740602
	硅胶管17*2.5mm 透明
	3
	m
	质检部

	118
	10001739293
	移液器 通用型 01000ul
	2
	个
	质检部

	119
	11007409589
	采样袋 牛皮纸30*60cm
	20
	个
	质检部

	120
	11000146823
	密封垫 聚四氟乙烯 外径13mm 内径8mm 厚2.5mm
	20
	袋
	质检部

	121
	10000050000
	瓷舟上口长5560宽2530底长4550宽2022高1416mm
	100
	个
	质检部

	122
	11006633835
	试管夹 JZ1
	10
	个
	质检部

	123
	11002774712
	烧瓶 蒸馏烧瓶 1000ml 平底 磨口 长颈 玻璃
	50
	个
	质检部

	124
	10000602669
	大张滤纸 720mm 长方形 对孔
	500
	张
	质检部

	125
	10002479926
	化验仪器配件 聚碳酸酯膜 货号:L71 牛津
	3
	只
	质检部

	126
	10002564346
	广口瓶 500ml 透明玻璃 带盖
	500
	个
	研究院

	127
	10002233097
	广口瓶 250ml 玻璃
	100
	个
	研究院

	128
	20002018637
	化验室用瓶刷分液漏斗刷500mL
	50
	只
	研究院

	129
	11000515322
	化验室用瓶刷 分液漏斗刷磨 250ml
	50
	只
	研究院

	130
	11002766539
	滴定管 酸式 25ml 白色 可控直流 红色 A级
	2
	只
	研究院

	131
	10000403063
	锥形瓶500ml
	50
	个
	研究院

	132
	11002851597
	锥形瓶 250ml 磨口
	10
	个
	研究院

	133
	11000150864
	容量瓶 250ml 白色
	30
	个
	研究院

	134
	11000003870
	容量瓶 50ml 白色
	20
	个
	研究院

	135
	11004551110
	容量瓶 100ml 白色
	10
	个
	研究院

	136
	11002774712
	烧瓶 蒸馏烧瓶 1000ml 平底 磨口 长颈 玻璃
	50
	个
	研究院

	137
	11000147145
	比色管 10ml 有刻度 具塞
	50
	支
	研究院

	138
	20001778497
	移液管 1ml 带刻度
	5
	支
	研究院

	139
	11004631529
	移液管 2ml 带刻度
	5
	支
	研究院

	140
	11000005036
	移液管 20ml
	5
	支
	研究院

	141
	11004551082
	移液管 50ml
	2
	支
	研究院

	142
	11001128844
	滴定管 微量 3ml 白色 酸式 蓝线
	2
	支
	研究院

	143
	11005724326
	吸管 3ml 挤压式 一次性塑料吸管
	2000
	支
	研究院

	144
	20002575323
	乳胶管 8*10mm
	50
	m
	研究院

	145
	11000515320
	化验室用瓶刷 试管刷 250*20*150
	120
	只
	研究院

	146
	20001844011
	量杯 1000ml 塑料 带把
	10
	个
	研究院

	147
	11000616312
	洗瓶 500ml 白朔料
	60
	个
	研究院

	148
	10001745213
	烧杯 50ml 玻璃
	20
	个
	研究院

	149
	11000874314
	烧杯 150ml 圆柱形 圆形 玻璃
	20
	个
	研究院

	150
	11000005002
	烧杯 1000ml
	30
	个
	研究院

	151
	10002859054
	量杯 240ml 塑料 加厚
	800
	个
	研究院

	152
	11000515453
	微量注射器 100ml 玻璃
	5
	支
	研究院

	153
	11000561864
	微量注射器 1ml 玻璃
	50
	支
	研究院

	154
	11000250103
	乳胶管 6*9mm 优质
	50
	m
	研究院

	155
	10003078971
	微量注射器 100μl 微量进样器 玻璃
	20
	支
	研究院

	156
	10000870911
	细口瓶250ml棕色带螺纹盖
	100
	个
	研究院

	157
	11000983280
	粘度计 毛细管粘度计 0.6mm
	6
	只
	研究院

	158
	11002245437
	微量注射器 10ml 塑料
	100
	支
	研究院

	159
	10002262784
	比色管 2ml 无刻度 无塞 测铁标准比色管 010ppm
	100
	支
	研究院

	160
	10001745212
	烧杯 500ml 玻璃
	20
	个
	研究院

	161
	11002766562
	细口瓶 1000ml 白色 磨口
	20
	个
	研究院

	162
	11000585079
	广口瓶 1000ml 磨口
	20
	个
	研究院

	163
	11000096627
	乙醇(试剂) AR 500ml 无水
	400
	瓶
	质检部

	164
	11000147041
	异丙醇
	140
	瓶
	质检部

	165
	11002655554
	氢氧化钠
	40
	瓶
	质检部

	166
	11000395267
	无水硫酸钠
	100
	瓶
	质检部

	167
	11000250387
	吡啶
	20
	瓶
	质检部

	168
	11000147015
	正庚烷
	100
	瓶
	质检部

	169
	11000147014
	异辛烷
	60
	瓶
	质检部

	170
	10000049564
	异辛烷(光谱纯)
	20
	瓶
	质检部

	171
	11001732913
	进口硅胶
	30
	瓶
	质检部

	172
	11000250414
	石油醚30-60
	140
	瓶
	质检部

	173
	11001470539
	石油醚60-90
	40
	瓶
	质检部

	174
	11000331827
	石油醚90-120
	140
	瓶
	质检部

	175
	11000147079
	亚硫酸氢钠
	20
	瓶
	质检部

	176
	11000585110
	氯化镁
	10
	瓶
	质检部

	177
	11000601333
	高效无吡啶卡式试剂
	20
	瓶
	质检部

	178
	10003329037
	四氯乙烯(试剂) AR 500ml 环保测油专用
	100
	瓶
	质检部

	179
	11004551342
	PH标准物质（试剂）PH缓冲溶液6.98，30ml/袋
	80
	袋
	质检部

	180
	20001872856
	正葵烷（试剂）AR500ml
	1
	瓶
	质检部

	181
	10002112563
	标准品与质控品（试剂）正十二烷 AR 500ml/瓶
	1
	瓶
	质检部

	182
	10002010648
	十四烷(试剂) AR 500ml 正十四烷
	1
	瓶
	质检部

	183
	10002237593
	测定仪用标准溶液(试剂) 闭口闪点标样 150ml 货号:CXFBY1025
	1
	瓶
	质检部

	184
	10003082872
	石油类标样(试剂) 500ml D89
	2
	瓶
	质检部

	185
	11004765604
	轻油硫标样(试剂) 10ng/uL 10瓶/盒
	100
	瓶
	质检部

	186
	11003997427
	沸石（试剂）AR500g 人造沸石
	9
	瓶
	质检部

	187
	11001709793
	微量元素标样（试剂）汽油中烃组成标样1ml
	10
	支
	质检部

	188
	10003082870
	石油类标样(试剂) 250ml FP53
	2
	瓶
	质检部

	189
	10002199248
	石油类标样(试剂) 300ml/瓶 总酸值参考油
	1
	瓶
	质检部

	190
	11002546616
	2,6二叔丁基对甲酚(试剂) AR 500ml/瓶
	1
	瓶
	质检部

	191
	10002847368
	测定仪用标准溶液(试剂) 库仑硫电解液 500ml
	20
	瓶
	质检部

	192
	10001747219
	硫化物标样(试剂) 100ml/瓶 货号:181632 哈希
	9
	支
	质检部

	193
	10001747220
	硫化物标样(试剂) 100ml/瓶 货号:181732 哈希
	9
	支
	质检部

	194
	11004628527
	哈希总磷试剂
	7
	盒
	质检部

	195
	11000147098
	铁氰化钾(试剂) AR 500g/瓶
	3
	瓶
	质检部

	196
	11000147023
	DL酒石酸(试剂) AR 500g/瓶
	30
	瓶
	质检部

	197
	11004765402
	COD标样(试剂) 0-150mg/l 美国哈希
	1500
	瓶
	质检部

	198
	10001120866
	COD标样(试剂) 1500mg/L 美国哈希
	1500
	瓶
	质检部

	199
	11003965851
	溴价标样（试剂）1.14gbr/100g
	20
	支
	质检部

	200
	11007085912
	测定仪用标准溶液（试剂）烟点标样CXFBY10107瓶/套
	1
	瓶
	质检部

	201
	11004764719
	硫标样（试剂）100ng/ul10支/盒
	100
	支
	质检部

	202
	11003965836
	硫标样(试剂) 200mg/l 10支/盒
	50
	支
	质检部

	203
	11006410274
	硫标样（试剂）0.001ug/mlX荧光硫标
	7
	支
	质检部

	204
	10002199245
	测定仪用标准溶液(试剂) 锰有机标准溶液 5.28mg/l 石科院
	12
	瓶
	质检部

	205
	10002180081
	测定仪用标准溶液(试剂) 锰有机标准溶液 13.21mg/l 石科院
	12
	瓶
	质检部

	206
	10002180082
	测定仪用标准溶液(试剂) 锰有机标准溶液 26.42mg/l 石科院
	12
	瓶
	质检部

	207
	10000724757
	标准品与质控品（试剂）铁标准溶液1mg/ml
	36
	瓶
	质检部

	208
	10000724756
	标准品与质控品（试剂）铅标准溶液1mg/ml
	54
	瓶
	质检部

	209
	10000461310
	混合指示剂(试剂) 荧光指示剂染色硅胶 进口 40g/瓶 GB/T11132*⑴
	1
	瓶
	质检部

	210
	11004551459
	精密PH试纸 8.2~10
	1
	盒
	质检部

	211
	10002798969
	测定仪用标准溶液（试剂）十六烷值检验燃料 高检52.99  54加仑/桶
	1
	瓶
	质检部

	212
	11000026757
	广泛PH试纸 1~14
	4
	盒
	质检部

	213
	11000728262
	试银灵(试剂) AR 500g
	5
	瓶
	质检部

	214
	10000160211
	酸碱指示剂(试剂) 甲基红指示剂 AR 25克/瓶
	5
	瓶
	质检部

	215
	11000334321
	酸碱指示剂(试剂) 甲基橙 指示剂 25g
	5
	瓶
	质检部

	216
	11000950050
	酚酞(试剂) AR 25g
	5
	瓶
	质检部

	217
	11000177056
	磷酸氢二钾(试剂) AR 500g
	1
	瓶
	质检部

	218
	11003965807
	氨气检测管（试剂）50-1000ppm
	200
	支
	质检部

	219
	10002010917
	硫化氢检测管(试剂) 1-20mg/m3
	500
	支
	质检部

	220
	11003965800
	硫化氢检测管(试剂) 5-100mg/m3 20支/盒
	50
	支
	质检部

	221
	11004764434
	硫化氢检测管(试剂) 50~1000mg/m3
	50
	支
	质检部

	222
	11004631505
	硫化氢检测管(试剂) 200~5000mg/m3
	50
	支
	质检部

	223
	10000022803
	二硫化碳（试剂）GR500ml
	10
	瓶
	质检部

	224
	11000096627
	乙醇(试剂) AR 500ml 无水
	100
	瓶
	研究院

	225
	11000250222
	氢氧化钾（试剂） AR500g
	20
	瓶
	研究院

	226
	10000437846
	电导率标准溶液（试剂）铜标准溶液100ug/ml
	2
	瓶
	研究院

	227
	11002408767
	测定仪用标准溶液(试剂) 铁标准溶液 100μg/ml
	4
	瓶
	研究院

	228
	11000177108
	乙醇(试剂) AR 500ml 95%
	40
	瓶
	研究院

	229
	11000005077
	氢氧化钠 AR 500g
	2
	瓶
	研究院

	230
	10002037205
	盐标样(试剂) 5mgNaCl/L 盐含量测定用标准物质
	10
	支
	研究院

	231
	10002038643
	色谱分析标准物质 氯含量测定用标准物质(轻油) 0.5mg/L
	10
	瓶
	研究院

	232
	10001745136
	色谱分析标准物质 氯含量测定用标准物质(轻油) 1.0mg/L
	1
	瓶
	研究院

	233
	10002037208
	色谱分析标准物质 氯含量测定用标准物质(轻油) 5mg/L
	1
	瓶
	研究院

	234
	10002555624
	色谱分析标准物质 氯含量测定用标准物质(轻油) 10mg/L
	1
	瓶
	研究院

	235
	10001883395
	高纯甲醇(试剂) 色谱纯 500ml/瓶
	10
	瓶
	研究院

	236
	10001785434
	二甲苯（试剂）分析纯 500ml
	5
	瓶
	研究院

	237
	10002103355
	乙酸(试剂) 色谱纯 1000ml 冰醋酸
	5
	瓶
	研究院

	238
	11004060172
	乙酸(试剂) AR 500ml 冰乙酸
	20
	瓶
	研究院

	239
	10002555625
	色谱分析标准物质 氯含量测定用标准物质(重油) 2ppm
	1
	瓶
	研究院

	240
	11001470539
	石油醚(试剂) AR500ml 60~90
	100
	瓶
	研究院

	241
	10001747645
	色谱分析标准物质 氯含量测定用标准物质(重油) 5ppm
	2
	瓶
	研究院

	242
	10001745138
	色谱分析标准物质 氯含量测定用标准物质(重油) 10ppm
	1
	瓶
	研究院

	243
	10001745139
	色谱分析标准物质 氯含量测定用标准物质(重油) 20ppm
	1
	瓶
	研究院

	244
	11000005077
	氢氧化钠 AR 500g
	2
	瓶
	研究院

	245
	10003710421
	镍元素标准溶液，浓度:100ug/mL,介质5%HNO3
	2
	瓶
	研究院

	246
	10003710420
	镁元素标准溶液，浓度:100ug/mL,介质5%HCl
	2
	瓶
	研究院

	247
	10003710422
	钠元素标准溶液，浓度:100ug/mL,介质H2O
	2
	瓶
	研究院

	248
	10002042314
	PH标准物资(试剂)PH缓冲剂PH=4/7/9货号:51302068*⑴
	35
	支
	研究院

	249
	11001470539
	石油醚(试剂) AR500ml 60~90
	100
	瓶
	研究院

	250
	10002665016
	测定仪用标准溶液(试剂)重油氮含量 测定用标准物质1000mg/L
	40
	瓶
	研究院

	251
	10001747639
	色谱分析标准物质 氮含量测定用标准物质 500mg/L
	20
	瓶
	研究院

	252
	10002665015
	测定仪用标准溶液(试剂)重油氮含量 测定用标准物质2000mg/L
	40
	瓶
	研究院

	253
	10002665013
	测定仪用标准溶液(试剂)重油硫含量 测定用标准物质5000mg/L
	20
	瓶
	研究院

	254
	10002665011
	测定仪用标准溶液(试剂)重油硫含量 测定用标准物质1000mg/L
	20
	瓶
	研究院

	255
	10002665012
	测定仪用标准溶液(试剂)重油硫含量 测定用标准物质2000mg/L
	40
	瓶
	研究院

	256
	10003803563
	硫含量测定用标准物质，S: 0.30％
	40
	瓶
	研究院

	257
	10003803562
	氮含量测定用标准物质,N: 0.30％
	20
	瓶
	研究院


注：1.执行国家或行业现行技术标准，满足使用单位技术条件要求。

2.提供相应的检验报告、合格证书。

3.按通知要求批次供货，承诺最小供货量及最短供货时间。

