玻璃仪器及化学试剂清单   

	玻璃仪器及化学试剂清单   

	序号
	大类
	物料编码
	物料名称及描述
	计量单位
	申请数量
	执行标准号
	最高限价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	18
	10000625377
	硫标样(试剂) 0.0mg/L,1mL/支
	支
	1
	GBWE/060
	34
	

	2
	18
	11005493237
	硫标样(试剂) 0.2mg/L 1ml/支
	支
	1
	GBWE/060
	34
	

	3
	18
	11005493238
	硫标样(试剂) 0.5mg/L 1ml/支
	支
	1
	GBWE/060
	34
	

	4
	18
	11000250739
	硫标样(试剂) 1.0mg/L 1ml/支
	支
	1
	GBWE/060
	34
	

	5
	18
	11000250738
	硫标样(试剂) 2.0mg/L 1ml/支
	支
	1
	GBWE/060
	34
	

	6
	18
	11004365370
	硫标样(试剂) 5mg/L,1ml/支,10支/盒
	支
	1
	GBWE/060
	34
	

	7
	18
	11006049101
	硫标样(试剂) 10mg/L
	支
	1
	GBWE/060
	34
	

	8
	18
	11004764706
	硫标样(试剂) 50mg/L 盒/瓶
	支
	1
	GBWE/060
	34
	

	9
	18
	11004765610
	轻油硫标样(试剂) 100mg/L 10支/盒
	瓶
	1
	GBWE/060
	34
	

	10
	18
	11003287768
	轻油硫标样(试剂) 300mg/L 10支/盒 1ml/支
	瓶
	1
	GBWE/060
	34
	

	11
	18
	11004765609
	轻油硫标样(试剂) 1000mg/L 10支/盒
	瓶
	1
	GBWE/060
	34
	

	12
	18
	10003696296
	轻油硫标样(试剂) 3000mg/l 1ml/支 10支/盒 带证书
	瓶
	1
	GBWE/060
	34
	

	13
	18
	10001739405
	轻油硫标样(试剂) 5000ug/g 10支/盒
	瓶
	1
	GBWE/060
	34
	

	14
	18
	11004678519
	轻油硫标样(试剂) 500mg/L 10支/盒
	瓶
	1
	GBWE/060
	34
	

	15
	18
	11004765602
	轻油硫标样(试剂) 2000ng/ul 10ml/支
	瓶
	1
	GBWE/060
	34
	

	16
	18
	11000146943
	氮标样(试剂) 0.5mg/L
	支
	1
	GBWE/060
	34
	

	17
	18
	10002489252
	氮标样(试剂) 1.0mg/L
	支
	1
	GBWE/060
	34
	

	18
	18
	11000250696
	氮标样(试剂) 2.0mg /L
	支
	1
	GBWE/060
	34
	

	19
	18
	11000146946
	氮标样(试剂) 5mg/L
	支
	1
	GBWE/060
	34
	

	20
	18
	11000250685
	氮标样(试剂) 10ng/ul 1ml/支
	支
	1
	GBWE/060
	34
	

	21
	18
	10000017025
	溴价标样(试剂) 1gBr/100g 1ml/支
	支
	1
	GB/T0630-2004
	
	

	22
	18
	11001907508
	溴价标样(试剂) 10GBr/100G 10支/盒 溴价测定用标准物质
	支
	1
	GB/T0630-2004
	
	

	23
	18
	11001907511
	溴价标样(试剂) 5GBr/100G 10支/盒 溴价测定用标准物质
	支
	1
	GB/T0630-2004
	
	

	24
	18
	11001907514
	溴价标样(试剂) 100mGBr/100G 5支/盒 溴指数测定用标准物质
	支
	1
	GB/T0630-2004
	
	

	25
	18
	11001907515
	溴价标样(试剂) 500mGBr/100G 5支/盒 溴指数测定用标准物质 
	支
	1
	GB/T0630-2004
	
	

	26
	18
	10002489253
	氮标样(试剂) 20mg/L
	支
	1
	GBWE/060
	34
	

	27
	18
	11001907495
	氮标样(试剂) 30nG/ul
	支
	1
	GBWE/060
	34
	

	28
	18
	10002489254
	氮标样(试剂) 50mg/L
	支
	1
	GBWE/060
	34
	

	29
	18
	11000160982
	氮标样(试剂) 0.2ng/ul
	支
	1
	GBWE/060
	34
	

	30
	18
	11003365046
	氮标样(试剂) 100ng/μL(10支/盒,1ml/支)
	支
	1
	GBWE/060
	34
	

	31
	18
	11001907494
	氮标样(试剂) 300nG/ul
	支
	1
	GBWE/060
	34
	

	32
	18
	11002142078
	氮标样(试剂) 1000nG/ul
	支
	1
	GBWE/060
	34
	

	33
	18
	11000161001
	盐标样(试剂) 5mg/L
	支
	1
	GBWE/060
	34
	

	34
	18
	11001470841
	盐标样(试剂) 10mg/L
	支
	1
	GBWE/060
	34
	

	35
	18
	11002793940
	盐标样(试剂) 30.0mg/l
	支
	1
	GBWE/060
	34
	

	36
	18
	11005763466
	盐标样(试剂) 50mg/L
	支
	1
	GBWE/060
	34
	

	37
	18
	11001470840
	盐标样(试剂) 100mg/L
	支
	1
	GBWE/060
	34
	

	38
	18
	10002747300
	氨氮标样(试剂) 25mg/L 25ml/支
	支
	1
	GSB07-3164-2014
	60
	

	39
	18
	10001755966
	石油类标样(试剂) 1000mg/L 25ml 四氯化碳中的石油类标样
	瓶
	1
	GSB07-1195-2000
	185
	

	40
	18
	11003287785
	石油类标样(试剂) 500ml/瓶 0.0010% 硫醇硫标样
	瓶
	1
	GSB07-1195-2000
	210
	

	41
	18
	11001907501
	氯标样(试剂) 6ng/μl
	支
	1
	GSB07-1195-2000
	34
	

	42
	18
	11000515177
	氯标样(试剂) 10ng/μl
	支
	1
	GSB07-1195-2000
	34
	

	43
	18
	10003080994
	氯标样(试剂) 10mg/L
	支
	1
	GSB07-1195-2000
	34
	

	44
	18
	11003287774
	氯标样(试剂) 50ng/μL 每盒10支 1ml/支
	支
	1
	GSB07-1195-2000
	34
	

	45
	18
	11003287773
	氯标样(试剂) 100ng/μL 每盒10支 1ml/支
	支
	1
	GSB07-1195-2000
	34
	

	46
	18
	11004732919
	氨氮标样(试剂) 500mg/l 20ml/支
	支
	1
	GSBZ50005-88
	60
	

	47
	18
	10003386554
	测定仪用标准溶液(试剂) 水分离指数标样 500ml/瓶
	瓶
	1
	GB/T11129-1989
	3800
	

	48
	18
	11006381753
	测定仪用标准溶液(试剂) 冰点标准样品 (-48℃) 250ml/瓶
	瓶
	1
	GB5413. 38 — 2016
	2800
	

	49
	18
	10002094361
	测定仪用标准溶液(试剂) 亚硝酸盐氮标准溶液 250.0mg/ml 25ml*⑴
	瓶
	1
	GB/T 7493-1987
	60
	

	50
	18
	10000835074
	测定仪用标准溶液(试剂) 水溶性 PH=9.18 AR500ml
	瓶
	1
	GB 6856-2008
	105
	

	51
	18
	10003654813
	测定仪用标准溶液(试剂) 钠离子标准溶液 2000mg/L
	瓶
	1
	GBW(E)082043
	
	

	52
	18
	10000925818
	测定仪用标准溶液(试剂) 钠标准溶液 20mg/L/60ml
	瓶
	1
	CNS 1622-1964
	70
	

	53
	18
	10002852289
	测定仪用标准溶液(试剂) 高标十六烷值燃料 LD200HBRL 54加仑/桶
	瓶
	1
	GB/T386-1991
	53000
	

	54
	18
	10002852288
	测定仪用标准溶液(试剂) 低标十六烷值燃料 LD200LBRL 54加仑/桶
	瓶
	1
	GB/T386-1991
	53000
	

	55
	18
	10002852287
	测定仪用标准溶液(试剂) 高检十六烷值燃料 LD200HJRL 10L/桶
	瓶
	1
	GB/T386-1991
	7280
	

	56
	18
	10002852286
	测定仪用标准溶液(试剂) 低检十六烷值燃料 LD200DJRL 10L/桶
	瓶
	1
	GB/T386-1991
	7280
	

	57
	18
	10000913774
	测定仪用标准溶液(试剂) HI93733B-0氨氮试剂 450ml/瓶
	瓶
	1
	HJ535-2009
	450
	

	58
	18
	10000913840
	测定仪用标准溶液(试剂) HI93733A-0氨氮试剂 20ml/瓶
	瓶
	1
	HJ535-2009
	450
	

	59
	18
	11004088191
	测定仪用标准溶液(试剂) 参考液 ABSRFA D5001 1L
	瓶
	1
	SH/T0687-2007
	5100
	

	60
	18
	11004088192
	测定仪用标准溶液(试剂) 参考液 ABSRFB D5001 1L
	瓶
	1
	SH/T0687-2007
	5100
	

	61
	18
	10001041946
	测定仪用标准溶液(试剂) 铜标准溶液 10ug/mL/60ml
	瓶
	1
	GB2760–2014
	
	

	62
	18
	10002804744
	测定仪用标准溶液(试剂) 辛烷值机专用参比燃料 正庚烷 54加仑/桶
	瓶
	1
	GB/T497-1977
	53000
	

	63
	18
	10002988911
	测定仪用标准溶液(试剂) 烟点标样 14.7mm 20.2mm 25.8mm*⑴
	瓶
	1
	GB/T382-2017
	850
	

	64
	18
	10002992564
	测定仪用标准溶液(试剂) 烟点参考油 23.7±1.8mm 50ml/瓶 C*⑴
	瓶
	1
	GB/T 382-83
	4000
	

	65
	18
	10001847724
	电导率标准溶液(试剂) HI7030L常规电导率EC标准缓冲液 12880μ*⑴
	瓶
	1
	GB/T 6908-2008
	600
	

	66
	18
	10000491589
	电导率标准溶液(试剂) 电导率校正溶液 146μS/cm 500ML 25℃
	瓶
	1
	GB/T 6908-2008
	740
	

	67
	18
	10000491590
	电导率标准溶液(试剂) 电导率校正溶液 1413μS/cm 500ML 25℃
	瓶
	1
	GB/T 6908-2008
	740
	

	68
	18
	11002468835
	PH标准物资(试剂) PH标准溶液 PH=4.00 500ml/支
	支
	1
	GB 6904-2008
	105
	

	69
	18
	11002468836
	PH标准物资(试剂) PH标准溶液 PH=6.86 500ml/支
	支
	1
	GB 6904-2008
	105
	

	70
	18
	11002468837
	PH标准物资(试剂) PH标准溶液 PH=9.18 500ml/支
	支
	1
	GB 6904-2008
	105
	

	71
	18
	10003746964
	溶解氧标样(试剂) TP150-003 30ml/瓶 溶解氧电解填充液
	瓶
	1
	GB/T386-1991
	
	

	72
	18
	10002400459
	COD标样(试剂) LCW420(BCF980)-250ml 美国哈希
	瓶
	1
	GSB07-3161-2014
	445
	

	73
	18
	10002400458
	COD标样(试剂) LCW420(BCF979)-500ml 美国哈希
	瓶
	1
	GSB07-3161-2014
	445
	

	74
	18
	10002400457
	COD标样(试剂) LCW420(BCF978)-2200ml 美国哈希
	瓶
	1
	GSB07-3161-2014
	445
	

	75
	18
	10002400456
	COD标样(试剂) LCW420(BCF977)-1100ml 美国哈希
	瓶
	1
	GSB07-3161-2014
	445
	

	76
	18
	10002400455
	COD标样(试剂) LCW420(BCF976)-1100ml 美国哈希
	瓶
	1
	GSB07-3161-2014
	445
	

	77
	18
	11002398305
	COD标样(试剂) 100~110mg/l
	瓶
	1
	GB18918-2002
	55
	

	78
	18
	11000585331
	COD标样(试剂) 120mg/L
	瓶
	1
	GB18918-2002
	100
	

	79
	18
	11003287762
	COD液(试剂) COD标样 1000mg/L 20mL/瓶 GBW(E)0*⑴
	瓶
	1
	GBW(E)080424
	50
	

	80
	18
	11003287763
	COD液(试剂)COD标样 200mg/L 20mL/瓶GBW(E)080424
	瓶
	1
	GBW(E)080424
	40
	

	81
	18
	11003287761
	COD液(试剂) COD消解液 0~150mg/L 25瓶/盒 LOVIBOND
	瓶
	1
	GB11914-89
	450
	

	82
	18
	10003196508
	COD液(试剂) COD消解液 0~1500mg/L 25瓶/盒 LOVIB*⑴
	瓶
	1
	GB11914-89
	450
	

	83
	18
	10000322522
	标准品与质控品(试剂) 2-甲基戊烷标样 500mg 12-O-736
	瓶
	1
	GB 3836.1-2010
	450
	

	84
	18
	10001940069
	石油类标样(试剂) 500ml/瓶 GK-LLRF高润滑性高标准参考油
	瓶
	1
	SH/T0765-2005
	18450
	

	85
	18
	10001940072
	石油类标样(试剂) 500ml/瓶 GL-HLRF低润滑性标准参考油
	瓶
	1
	SH/T0765-2005
	18450
	

	86
	18
	11003287775
	烯烃标样(试剂) AR 500g
	支
	1
	GB/T11132-2008
	
	

	87
	18
	10003196509
	烯烃标样(试剂) 烯烃含量20% 芳烃含量35% 烷烃含量45% 1ml
	支
	1
	GB/T11132-2008
	
	

	88
	18
	10003176001
	烯烃标样(试剂) 烯烃含量25% 芳烃含量40% 烷烃含量35% 1ml
	支
	1
	GB/T11132-2008
	330
	

	89
	18
	10003176000
	烯烃标样(试剂) 烯烃含量5% 芳烃含量20% 烷烃含量75% 1ml
	支
	1
	GB/T11132-2008
	330
	

	90
	18
	10001756829
	光谱试剂 等离子发射钙标样 100μg/ml USA
	支
	1
	YB027202-2015
	
	

	91
	18
	10000138640
	金属离子储备液(试剂) 钙离子标准贮备液 1000mg/1
	瓶
	1
	GSB.G  62012-90
	
	

	92
	18
	10001052911
	金属离子储备液(试剂) 砷标准液 50ml/瓶1000μg/ml
	瓶
	1
	GSB04-1714-2004
	80
	

	93
	18
	10000184314
	金属离子储备液(试剂) 锰标准溶液 80ml 1000ug/ml(浓度)
	瓶
	1
	GBW(E)080157
	
	

	94
	18
	11000650126
	金属离子储备液(试剂) 铅标准溶液 100ug/ml 30ml
	瓶
	1
	GSB04-1742-2004
	
	

	95
	18
	10000185232
	金属离子储备液(试剂) 镍标准溶液 80ml 1000ug/ml(浓度)
	瓶
	1
	GSB04-1740-2004
	150
	

	96
	18
	11001757957
	金属离子储备液(试剂) 铜标液 50ml 浓度100mg/L
	瓶
	1
	GSB04-1725-2004
	
	

	97
	18
	11001757951
	金属离子储备液(试剂) 镁标液 50ml 浓度100mg/L
	瓶
	1
	GBW(E)080126
	70
	

	98
	18
	10001142555
	金属离子储备液(试剂) 锑标液 100mg/LGSB 07-1277-2000
	瓶
	1
	GSB 07-1277-2000
	60
	

	99
	18
	11006350319
	大气监测标样(试剂) 磷酸根标准物质 10mg/L 20ml/支
	瓶
	1
	JJF 1567-2016
	60
	

	100
	18
	11003679789
	钒(试剂) AR 钒标样 1000ug/ml
	支
	1
	GSB 07-3175-2014
	
	

	101
	18
	10001582105
	微量元素标样(试剂) 磷酸根标样 1.000mg/ml 50ml
	瓶
	1
	GB/T386-1991
	
	

	102
	18
	11004076769
	微量元素标样(试剂) 铁标样 100mg/L
	支
	1
	Q/SYDH0327-2006
	70
	

	103
	18
	11004764782
	微量元素标样(试剂) 镍标样 100mg-1000mg/L
	支
	1
	GSB G62022-90
	70
	

	104
	18
	10001759791
	微量元素标样(试剂) 卡尔费休试剂 AR250ml
	支
	1
	GB/T 6685-2007
	265
	

	105
	18
	11004017341
	总磷标样(试剂) 0~10mg/l 20ml
	支
	1
	GBW(E)080368
	60
	

	106
	18
	11003931627
	总磷标样(试剂) 100mg/L
	支
	1
	GBW(E)080368
	
	

	107
	18
	10001156260
	标准品与质控品(试剂) 总氮标样 10mg/l
	瓶
	1
	GSB07-3168-2014
	
	

	108
	18
	10002114513
	硫化物标样(试剂) 10.0mg/l 5支/盒
	支
	1
	Q/SYDH0327-2006
	120
	

	109
	18
	11000737882
	硫化物标样(试剂) 20ml/支
	支
	1
	Q/SYDH0327-2006
	
	

	110
	18
	10003360212
	柱层析用氧化铝 AR 500g 100~200目
	瓶
	1
	HG/T3927-2007
	
	

	111
	18
	10000461310
	混合指示剂(试剂) 荧光指示剂染色硅胶 进口 40g/瓶 GB/T11132*⑴
	瓶
	1
	GB/T11132
	7750
	

	112
	18
	11004767408
	化验仪器配件 进口层析硅胶 500g
	只
	1
	HG/T 2354-2010
	1700
	

	113
	18
	10003089112
	色谱分析标准物质 汽油中苯/甲苯标样 苯1% 甲苯10% 邻二甲苯5% 间二*⑴
	瓶
	1
	GBW13231
	80
	

	114
	18
	10002954754
	标准品与质控品(试剂) 3-甲基-1-苯基-5-吡唑啉酮 AR 500g/瓶
	瓶
	1
	HJ/T50-1999
	
	

	115
	18
	11000177032
	溴化钾(试剂) AR 500g
	瓶
	1
	GB/T 649-1999
	45
	

	116
	18
	11000147044
	乙醇(试剂) AR(95%) 500ml/瓶
	瓶
	1
	GB/T 678-2008
	13
	

	117
	18
	11000177137
	酒石酸钾钠(试剂) AR 500g
	瓶
	1
	GBT1288-2011
	17
	

	118
	18
	11001004155
	甲基对硫磷-无水乙醇(试剂) AR 500ml
	瓶
	1
	GB/T 678-2008
	15
	

	119
	18
	11001961135
	甲基对硫磷-无水乙醇(试剂) 1级 500ml
	瓶
	1
	GB/T 678-2008
	15
	

	120
	18
	11000983437
	十一烷(试剂) GR 500ml
	瓶
	1
	GB/T 15682-2008
	690
	

	121
	18
	10000851367
	十二烷(试剂) GR 500ml
	瓶
	1
	GB/T 6284-1986
	690
	

	122
	18
	11000728268
	对氨基苯磺酰胺(试剂) AR 500g
	瓶
	1
	GB/T 31332-2014
	34
	

	123
	18
	10002973393
	有机盐类(试剂) N-(1-萘基)-乙二胺盐酸盐 AR 10g/瓶
	瓶
	1
	GB/T 33090-2016
	100
	

	124
	18
	11000514902
	氢氧化铝(试剂) AR 500g
	瓶
	1
	GB T 4294-2010
	30
	

	125
	18
	11002587500
	苯二甲酸氢钾(试剂) 优等 500g
	瓶
	1
	GB 6857-2008
	70
	

	126
	18
	11002898980
	对-萘酚苯(试剂) 一级 20g
	瓶
	1
	GB/T 1646-2012
	980
	

	127
	18
	11000661764
	硫酸钙(试剂) AR 500g
	瓶
	1
	GB/T 661-1992
	10
	

	128
	18
	20000892453
	磷酸二氢钾(试剂) 优级纯 500g
	瓶
	1
	HG/T2321-2016
	44
	

	129
	18
	11002534217
	磷酸氢二钾(试剂) 优级纯 500g
	瓶
	1
	HG/T 3487-2000
	425
	

	130
	18
	11001850986
	氯化钠(试剂) 基准试剂 100g/瓶
	瓶
	1
	GB 10733-2008
	20
	

	131
	18
	20000897915
	酸碱指示剂(试剂) 甲基橙 AR 25g
	瓶
	1
	GB/T 603-2003
	8
	

	132
	18
	11000950050
	酚酞(试剂) AR 25g
	瓶
	1
	GB/T 10729-1989
	8
	

	133
	18
	11000514982
	溴化锂(试剂) AR 100g
	瓶
	1
	GB T 18362-2008
	
	

	134
	18
	11000147085
	碘化钾(试剂) AR 500g/瓶
	瓶
	1
	GB/T 1272-2007
	155
	

	135
	18
	11000212831
	硫代硫酸钠(试剂) GR 500g
	瓶
	1
	GB/T5009.1-2003
	13
	

	136
	18
	11001419005
	可溶性淀粉(试剂) AR 500g
	瓶
	1
	HG/T 2759-1996
	13
	

	137
	18
	10003089623
	对氨基苯磺酸钠(试剂) AR 100g/瓶 二-2-乙基已基磺基琥珀酸钠
	瓶
	1
	HG/T 2746-2010
	265
	

	138
	18
	11000515072
	十六烷(试剂) AR 500ml
	瓶
	1
	GB/T 11139-1989
	560
	

	139
	18
	11000250176
	碘(试剂) AR 250g
	瓶
	1
	GB 26878-2011
	100
	

	140
	18
	11000147072
	硫酸银(试剂) AR 100g/瓶
	瓶
	1
	 HG3-19945-1976
	530
	

	141
	18
	11000650140
	纳氏试剂 AR 500ml
	瓶
	1
	GB/T 7479-1987
	435
	

	142
	18
	11000177111
	乙二醇(试剂) AR 500ml
	瓶
	1
	GB/T6680-2003
	13
	

	143
	18
	11000585147
	氯化锂(试剂) AR 100g
	瓶
	1
	GB/T 10575-2007
	180
	

	144
	18
	11000177098
	N,N二甲基甲酰胺(试剂) AR 500g
	瓶
	1
	HG/T 2028-1991
	25
	

	145
	18
	11002398323
	氰化物标样(试剂) 100mg/l
	支
	1
	GSBZ50018-90
	345
	

	146
	18
	11002147090
	巴比妥酸(试剂) AR 500g
	瓶
	1
	 GB/T 35252-2017
	20
	

	147
	18
	10002944401
	对二甲氨基亚苄基罗丹宁(试剂) AR 500g/瓶
	瓶
	1
	GB/T 650-2015
	110
	

	148
	18
	11002398157
	异烟酸(试剂) AR 500g
	瓶
	1
	GB T 13897-1992
	80
	

	149
	18
	10000054237
	氯胺T(试剂) AR 500克/瓶
	瓶
	1
	HG 3-19972-1976
	50
	

	150
	18
	11000147113
	升华硫(试剂) AR 500g/瓶
	瓶
	1
	HG/T 3465-1999
	75
	

	151
	18
	11000874517
	挥发酚(试剂) 25ml
	瓶
	1
	GBW(E)080241
	120
	

	152
	18
	11000147018
	丙酮(试剂) AR 500ml/瓶
	瓶
	1
	GB/T686-2008
	25
	易制毒化学品

	153
	18
	11000147041
	异丙醇(试剂) AR 500ml/瓶
	瓶
	1
	HG/T2892-2010
	40
	

	154
	18
	11000147061
	甲苯(试剂) AR 500ml/瓶
	瓶
	1
	GB/T684-1999
	
	易制毒化学品

	155
	18
	11000147069
	硫酸锌(试剂) AR 500g/瓶
	瓶
	1
	GB/T666-2011
	
	

	156
	18
	11000147108
	盐酸(试剂) AR 500ml/瓶
	瓶
	1
	GB/T622-2006
	
	易制毒化学品

	157
	18
	11000177021
	硫代硫酸钠(试剂) AR 500g
	瓶
	1
	GB/T637-1988
	20
	

	158
	18
	11000212853
	三氯甲烷(试剂) AR 500g
	瓶
	1
	GB/T682-1989
	
	易制毒化学品

	159
	18
	11000983434
	丁酮(试剂) AR 500ml
	瓶
	1
	HG/T 5344-2018
	80
	易制毒化学品

	160
	18
	11001727713
	苯酚(试剂) AR 500g
	瓶
	1
	HG/T 4367-2012
	
	

	161
	18
	10003456142
	高铁试剂 AR 1000mg/L 25ml/瓶
	瓶
	1
	GB  661-92
	
	

	162
	18
	10003207767
	镁(试剂) GR 100mg/L 25ml/瓶
	瓶
	1
	GB/T 3499-2011
	
	

	163
	18
	10003205405
	钙(试剂) GR 100mg/L 25ml/瓶
	瓶
	1
	HG/T3249.4-2008
	
	

	164
	18
	11000649794
	过硫酸钾(试剂) AR 500g
	瓶
	1
	 HG/T 2155-2006
	
	

	165
	18
	11000585214
	环丁砜(试剂) GR 500ml
	瓶
	1
	Q/SH 0062-2007
	
	

	166
	18
	11000177031
	硝酸钾(试剂) AR 500g
	瓶
	1
	GB/T 20784-2006
	
	危险化学品

	167
	18
	11001727673
	对-萘酚苯(试剂) AR 100g
	瓶
	1
	GB/T4945
	
	

	168
	18
	11000250450
	正戊烷(试剂) AR 500ml
	瓶
	1
	GBW(E)110025
	75
	

	169
	18
	10000006885
	二氯甲烷(试剂) AR 500ml
	瓶
	1
	GB/T 4117-2008
	9
	

	170
	18
	11000649860
	硝基苯(试剂) GR 500ml
	瓶
	1
	GB 22573—2008
	25
	

	171
	18
	11000275764
	苯(试剂) AR 500ml
	瓶
	1
	GB 1886.184-2016
	
	

	172
	18
	11000177036
	硝酸银(试剂) AR 100g
	瓶
	1
	GB/T 670-2007
	530
	危险化学品

	173
	18
	11000250264
	次氯酸钠(试剂) AR 500ml
	瓶
	1
	GB 19106-2013
	20
	

	174
	18
	10000049564
	异辛烷(试剂) 光谱纯 500ml
	瓶
	1
	GB/T 8120-1987
	305
	

	175
	18
	10001858167
	异辛烷(试剂) GR 500ml
	瓶
	1
	GOST 4095-1975
	45
	

	176
	18
	11005674133
	过硫酸钾(试剂) GR 500g 国药集团
	瓶
	1
	GB/T 641-1994
	190
	

	177
	18
	11000514914
	硝酸钾(试剂) GR 500g
	瓶
	1
	GB/T 647-2011
	75
	危险化学品

	178
	18
	11000147017
	正己烷(试剂) AR 500ml/瓶
	瓶
	1
	GB 1351-2008
	30
	

	179
	18
	11000649895
	叔丁醇(试剂) GR 500ml
	瓶
	1
	SH/T 1495-2002
	65
	

	180
	18
	11000147040
	异丙醇(试剂) GR 500ml/瓶
	瓶
	1
	GB/T 7814-1987
	16
	

	181
	18
	11000505698
	正癸烷(试剂) GR 闪点:53℃ 500ml/瓶 国家标准物质中心
	瓶
	1
	GB/T 261-2008
	690
	

	182
	18
	11002655556
	亚硝酸钠(试剂) AR 500g/瓶
	瓶
	1
	GB 2367-2006
	9
	

	183
	18
	11000250412
	石油醚(试剂) AR 500g 60-90
	瓶
	1
	GB/T 15894-2008
	18
	

	184
	18
	11000160944
	石油醚(试剂) GR 500g 30~60℃
	瓶
	1
	GB/T 15894-2008
	20
	

	185
	18
	11000250222
	氢氧化钾(试剂) AR 500g
	瓶
	1
	GB-T2306-1997
	10
	

	186
	18
	11000147015
	正庚烷(试剂) AR 500ml/瓶
	瓶
	1
	GB/T 497-1977
	30
	

	187
	18
	20001940977
	氯化钴(试剂) AR 100g
	瓶
	1
	GB1270-1985
	35
	

	188
	18
	11003919019
	硝酸(试剂) 优级纯 500ml/瓶
	瓶
	1
	GB/T 337.1-2002
	25
	危险化学品

	189
	18
	11000331466
	重铬酸钾(试剂) 基准 50g
	瓶
	1
	GB 6730.8-1986
	55
	危险化学品

	190
	18
	11000477652
	三氯化铁(试剂) AR 500g 无水
	瓶
	1
	GB1621-79
	25
	

	191
	18
	11000005077
	氢氧化钠 AR 500g
	瓶
	1
	GB 209-2006
	9
	

	192
	18
	11002534211
	氢氧化钠(试剂) 分析纯 500g/瓶
	瓶
	1
	GB/T 629-1997
	
	

	193
	18
	11000241007
	溴酸钾(试剂) AR 500g
	瓶
	1
	GB/T 650-2015
	75
	

	194
	18
	11000160936
	氢氧化钡(试剂) AR 500g
	瓶
	1
	HG/T2566-06
	15
	

	195
	18
	11000029714
	甲酸(试剂) AR 500ml
	瓶
	1
	GB/T2093-1993
	15
	

	196
	18
	11002398119
	苯酚(试剂) GR 500g
	瓶
	1
	GB/T 6705-2008
	40
	

	197
	18
	11002690219
	硫酸汞(试剂) AR 25g/瓶
	瓶
	1
	JIS K8980-1991
	200
	

	198
	18
	20001292079
	碘化汞(试剂) AR 250g
	瓶
	1
	HG 3-1067-1977
	230
	

	199
	18
	10002464332
	烷基化油(试剂) 异辛烷含量≥99.8WT%,正庚烷≤0.1WT%,铅含量≤*⑴
	瓶
	1
	DB11/239-2016
	40
	

	200
	18
	10001748030
	砷(试剂) AR 500g
	瓶
	1
	MT/T 803-1998
	115
	

	201
	18
	11001960600
	过氧化氢(试剂) 5 30% 500ml/瓶
	瓶
	1
	GB1616-88
	22
	

	202
	18
	11000160930
	过氧化氢(试剂) AR 500ml
	瓶
	1
	GB1616-88
	
	

	203
	18
	10002230624
	四氯化碳(试剂) IR 500ml 环保型
	瓶
	1
	 GB/T 688-2011
	80
	

	204
	18
	11000250197
	高氯酸(试剂) AR 500ml
	瓶
	1
	GB/T 623-2011
	180
	危险化学品

	205
	18
	20002277021
	苯胺(试剂) AR 500g
	瓶
	1
	GB2961—91
	60
	

	206
	18
	11002398181
	四氯乙烯(试剂) AR 500ml
	瓶
	1
	HG/T 3262-2002
	
	

	207
	18
	10000018184
	铁(试剂) AR 500g 纯铁粒
	瓶
	1
	GB  661-92
	
	

	208
	18
	10003456139
	锌(试剂) AR 高纯锌粒 500g/瓶
	瓶
	1
	GB 8253-1987
	
	

	209
	18
	11000798802
	氧化还原指示剂(试剂) 还原铁粉 AR 500g
	瓶
	1
	YB/T 5308-2006
	
	

	210
	18
	11002114218
	钨(试剂) R级 ≥99.8% 500g/瓶
	瓶
	1
	GB/T 4295
	
	

	211
	18
	11000042982
	正丁醇(试剂) AR 500g
	瓶
	1
	GB/T12590-2008
	
	

	212
	18
	11000514999
	三乙醇胺(试剂) AR 500g
	瓶
	1
	HG T 3268-2002
	
	

	213
	18
	11000250372
	二甲苯(试剂) AR 500ml
	瓶
	1
	GB/T16494-2013
	
	

	214
	18
	11000477762
	有机盐类(试剂) 柠檬酸氢二铵 AR 500g
	瓶
	1
	HG/T 3497-2000
	
	

	215
	18
	11000177164
	硫酸(试剂) AR 2500ml
	瓶
	1
	GB/T625-2007
	50
	易制毒化学品

	216
	18
	10003196512
	高纯二氧化硅(试剂) 10mg/L 20ml/瓶
	瓶
	1
	GB/T 20020-2005
	155
	

	217
	18
	11001671807
	双环己酮草酰二腙(试剂) AR 25g
	瓶
	1
	GB /T7731.32008
	
	

	218
	18
	11000649918
	对苯二酚(试剂) AR 500ml
	瓶
	1
	GBT23959-2009
	
	

	219
	18
	10003459444
	高纯二氧化硅(试剂) 1000μg/L 50ml/瓶
	瓶
	1
	GB/T 20020-2005
	
	

	220
	18
	11000449596
	硅酸镁(试剂) 60~100目 250g/瓶
	瓶
	1
	 GB1886.62-2015
	
	

	221
	18
	11003222551
	草酸胺(试剂) AR 500g/瓶
	瓶
	1
	GB/T3453-1999
	
	

	222
	18
	20002082227
	N,N-二甲基对苯二胺盐酸盐(试剂) AR 25g
	瓶
	1
	GB T 33089-2016
	
	

	223
	18
	10003300702
	氯化亚锡(试剂) AR 500g/瓶 纯度≥98.0%
	瓶
	1
	GB/T 638-2018
	
	

	224
	18
	11000250202
	磷酸(试剂) AR 500g
	瓶
	1
	GB/T 1282-2013
	
	

	225
	18
	11000160959
	硫化氢检测管(试剂) 0~5ppm
	支
	1
	 MT 51-1994
	7
	

	226
	18
	11003287786
	硫化氢检测管(试剂) 0~30PPM
	支
	1
	 MT 51-1994
	7
	

	227
	18
	11000146963
	硫化氢检测管(试剂) 10-200ppm
	支
	1
	 MT 51-1994
	7
	

	228
	18
	11003222593
	硫化氢检测管(试剂) 50-1000 PPM
	支
	1
	 MT 51-1994
	7
	

	229
	18
	11003222592
	硫化氢检测管(试剂) 200-5000 PPM
	支
	1
	 MT 51-1994
	7
	

	230
	18
	11001907489
	硫化氢检测管(试剂) 500-10000PPM
	支
	1
	 MT 51-1994
	7
	

	231
	18
	11002391563
	硫化氢检测管(试剂) 10000ppm
	支
	1
	 MT 51-1994
	7
	

	232
	18
	11000160958
	硫化氢检测管(试剂) 0.5~10ppm
	支
	1
	 MT 51-1994
	7
	

	233
	18
	11004843754
	硫化氢检测管(试剂) 0~5000ppm
	支
	1
	 MT 51-1994
	7
	

	234
	18
	11000954377
	硫化氢检测管(试剂) 0.05~1%
	支
	1
	 MT 51-1994
	7
	

	235
	18
	11001907492
	硫化氢检测管(试剂) 20000ppm
	支
	1
	 MT 51-1994
	7
	

	236
	18
	11002898967
	氯化氢检测管(试剂) 0.5~10ppm
	支
	1
	 MT 51-1994
	7
	

	237
	18
	11001907492
	硫化氢检测管(试剂) 20000ppm
	支
	1
	 MT 51-1994
	7
	

	238
	18
	11004631505
	硫化氢检测管(试剂) 200~5000ppm
	支
	1
	 MT 51-1994
	7
	

	239
	18
	11001939253
	硫化氢检测管(试剂) 1010 2-50ppm
	支
	1
	 MT 51-1994
	7
	

	240
	18
	11007291160
	二氧化硫检测管(试剂) 10-200ppm
	支
	1
	 MT 51-1994
	7
	

	241
	18
	11000954381
	二氧化硫检测管(试剂) 10~200ppm
	支
	1
	 MT 51-1994
	7
	

	242
	18
	10000271123
	二氧化硫检测管(试剂) 0.05~1%
	支
	1
	 MT 51-1994
	7
	

	243
	18
	10002998960
	二氧化硫检测管(试剂) 0~20000PPM
	支
	1
	 MT 51-1994
	7
	

	244
	18
	11000160962
	二氧化硫检测管(试剂) 50~1000ppm
	支
	1
	 MT 51-1994
	7
	

	245
	18
	10001893615
	氨气检测管(试剂) 0.05-1.0%
	支
	1
	 MT 51-1994
	
	

	246
	18
	10000538978
	氯化氢检测管(试剂) 5~100ppm
	支
	1
	 MT 51-1994
	
	

	247
	18
	11003965807
	氨气检测管(试剂) 50-1000ppm
	支
	1
	 MT 51-1994
	
	

	248
	18
	11003965804
	氨气检测管(试剂) 0~100ppm
	支
	1
	 MT 51-1994
	
	

	249
	18
	10001308612
	氯化氢检测管(试剂) 1-20ppm
	支
	1
	 MT 51-1994
	
	

	250
	18
	10001887006
	烧瓶 蒸馏烧瓶 100ml 圆底 标口 直颈 玻璃
	个
	1
	GB/T 15725.2-1995
	
	

	251
	18
	10002226854
	烧瓶 减压蒸馏烧瓶 250ml 圆底 长颈 玻璃 带100ml玻璃接收器
	个
	1
	GB/T 15725.2-1995
	120
	

	252
	18
	10002171640
	烧瓶 蒸馏 100ml 圆底 三口 短颈 玻璃
	个
	1
	GB/T 15725.2-1995
	
	

	253
	18
	10002344038
	烧瓶 具塞三角瓶 100ml 平底 磨口 标准 玻璃
	个
	1
	GB/T 15725.2-1995
	
	

	254
	18
	11002597827
	烧瓶 蒸馏烧瓶 125ml 平底 圆口 长颈 玻璃
	个
	1
	GB/T 15725.2-1995
	40
	

	255
	18
	11001796050
	烧瓶 锥形 1000ml 圆底 光口型 直型 玻璃
	个
	1
	GB/T 15725.2-1995
	
	

	256
	18
	10002654961
	烧瓶 全自动减压蒸馏烧瓶 500ml 圆底 球磨口 石英 符合:GB/T9168
	个
	1
	GB/T9168
	
	

	257
	18
	11000147125
	冷凝管 直型 40mm 配套接收器、脱水烧瓶
	支
	1
	G B/T 28212—2011
	
	

	258
	18
	10000737013
	烧瓶 玻璃 1000ml 圆底 圆口 短颈
	个
	1
	GB/T 15725.2-1995
	
	

	259
	18
	11002263714
	水分接收器 10ml
	套
	1
	GB/T 11414-2007
	150
	

	260
	18
	10002335082
	比色皿 20*30mm 石英
	套
	1
	GB/T26791-2011
	170
	

	261
	18
	10001269794
	比色皿 4cm DR2800mm 石英 哈希公司
	套
	1
	GB/T26791-2011
	200
	

	262
	18
	11000018380
	比色皿 10mm 石英
	套
	1
	GB/T26791-2011
	100
	

	263
	18
	11004551114
	比色皿 2cm 石英
	套
	1
	GB/T26791-2011
	130
	

	264
	18
	10002167259
	比色管 50ml 有刻度 具塞
	支
	1
	GB/T 12414-1995
	17
	

	265
	18
	10000421941
	比色管 100ml 刻度1ml 具塞
	支
	1
	GB/T 12414-1995
	20
	

	266
	18
	11001298221
	比色管 50ml 1ml 具塞
	支
	1
	GB/T 12414-1995
	15
	

	267
	18
	11000334498
	比色管架 33mm 12孔
	个
	1
	JJG 11-1987
	38
	

	268
	18
	10003369376
	比色板 ASTM D 2276
	个
	1
	GB/T5096-91
	
	

	269
	18
	10003649188
	比色板 METHOD D 130/IP 154
	个
	1
	GB/T5096-91
	
	

	270
	18
	11000176802
	量筒 5ml
	个
	1
	GB/T 12804-2011
	6
	

	271
	18
	11000003786
	量筒 10ml
	个
	1
	GB/T 12804-2011
	7
	

	272
	18
	11000176803
	量筒 25ml
	个
	1
	GB/T 12804-2011
	7
	

	273
	18
	11000033486
	量筒 25ml 95玻璃
	个
	1
	GB/T 12804-2011
	7
	

	274
	18
	11000874354
	量筒 50ml 具塞刻度
	个
	1
	GB/T 12804-2011
	17
	

	275
	18
	11000626189
	量筒 50ml 具嘴有刻度量筒 分度值1ml
	个
	1
	GB/T 12804-2011
	17
	

	276
	18
	11000561698
	量筒 100ml 刻度具塞量筒
	个
	1
	GB/T 12804-2011
	25
	

	277
	18
	11000705841
	量筒 100ml 有5ml刻线标记
	个
	1
	GB/T 12804-2011
	10
	

	278
	18
	11002222476
	量筒 100ml 分度值1ml/具塞 100ml刻度距顶部为50-60mm
	个
	1
	GB/T 12804-2011
	25
	

	279
	18
	11000003790
	量筒 500ml
	个
	1
	GB/T 12804-2011
	
	

	280
	18
	10001951234
	量筒 500ml 无底座 外径60.4mm 高360mm
	个
	1
	GB/T 12804-2011
	145
	

	281
	18
	11004631528
	量筒 0~500ml 分度值5毫升
	个
	1
	GB/T 12804-2011
	30
	

	282
	18
	11004654314
	量筒 1000ml 玻璃
	个
	1
	GB/T 12804-2011
	40
	

	283
	18
	11004551058
	量筒 2000ml
	个
	1
	GB/T 12804-2011
	56
	

	284
	18
	11000665029
	容量瓶 50ml 无色
	个
	1
	GB/T 12806-1991
	10
	

	285
	18
	10000042662
	容量瓶 100ml 无色
	个
	1
	GB/T 12806-1991
	10
	

	286
	18
	11001710458
	容量瓶 200ml 无色
	个
	1
	GB/T 12806-1991
	15
	

	287
	18
	11004551111
	容量瓶 250ml 无色
	个
	1
	GB/T 12806-1991
	16
	

	288
	18
	11000037018
	容量瓶 1000ml 棕色
	个
	1
	GB/T12806-2011
	30
	

	289
	18
	20001778497
	移液管 1ml 带刻度
	支
	1
	KS B ISO 835-1-2009
	5
	

	290
	18
	10000108871
	移液管 2ml 有机玻璃带刻度
	支
	1
	KS B ISO 835-1-2009
	5
	

	291
	18
	10000108870
	移液管 5ml 有机玻璃带刻度
	支
	1
	KS B ISO 835-1-2009
	6
	

	292
	18
	10000057974
	移液管 10ml 带刻度
	支
	1
	KS B ISO 835-1-2009
	7
	

	293
	18
	10003149666
	移液管 15ml 白底蓝线
	支
	1
	GB/T 12808-1991
	8
	

	294
	18
	11000514617
	吸管 5ml 分度值0.05ml
	支
	1
	GB/T 12808-2015
	
	

	295
	18
	11004017199
	吸管 1ml 挤压式 分度吸量管
	支
	1
	GB/T 12808-2015
	5
	

	296
	18
	11000983179
	吸管 2ml 挤压 分度吸量管
	支
	1
	GB/T 12808-2015
	5
	

	297
	18
	11004017201
	吸管 5ml 挤压式 单标线吸量管
	支
	1
	GB/T 12808-2015
	6
	

	298
	18
	11004017198
	吸管 10ml 挤压式 单标线吸量管
	支
	1
	GB/T 12808-2015
	6
	

	299
	18
	10003196507
	移液管 25ml 单标线移液管
	支
	1
	KS B ISO 835-1-2009
	
	

	300
	18
	11004017200
	吸管 50ml 挤压式 单标线吸量管
	支
	1
	GB/T 12808-2015
	14
	

	301
	18
	10001126941
	当量管 吸量管 100ml
	支
	1
	KS B ISO 835-1-2009
	
	

	302
	18
	11000042297
	移液管 10ml 大肚
	支
	1
	KS B ISO 835-1-2009
	7
	

	303
	18
	11000150838
	移液管 20ml 大肚
	支
	1
	KS B ISO 835-1-2009
	8
	

	304
	18
	11000042300
	移液管 25ml 大肚
	支
	1
	KS B ISO 835-1-2009
	10
	

	305
	18
	11000042302
	移液管 50ml 大肚
	支
	1
	KS B ISO 835-1-2009
	14
	

	306
	18
	11000983217
	移液管 100ml 大肚
	支
	1
	KS B ISO 835-1-2009
	20
	

	307
	18
	11005778519
	化验仪器配件 移液枪 1ml-5ml
	只
	1
	KS B ISO 835-1-2009
	370
	

	308
	18
	11001842461
	移液器吸头 5ml 塑料
	个
	1
	KS B ISO 835-1-2009
	1
	

	309
	18
	11004551049
	烧杯 250ml 塑料
	个
	1
	GB/T 15724-2008
	5
	

	310
	18
	11000983126
	烧杯 50ml 圆柱型 圆形 塑料
	个
	1
	GB/T 15724-2008
	4
	

	311
	18
	11001796049
	烧杯 50ml 圆底 圆口 玻璃
	个
	1
	GB/T 15724-2008
	6
	

	312
	18
	10001733719
	烧杯 100ml 玻璃
	个
	1
	GB/T 15724-2008
	6
	

	313
	18
	11001796039
	烧杯 200ml 平底 圆口 玻璃
	个
	1
	GB/T 15724-2008
	8
	

	314
	18
	11001796044
	烧杯 500ml 平底 圆口 玻璃
	个
	1
	GB/T 15724-2008
	11
	

	315
	18
	11001796036
	烧杯 1000ml 平底 圆口 玻璃
	个
	1
	GB/T 15724-2008
	20
	

	316
	18
	11001796038
	烧杯 2000ml 平底 圆口 玻璃
	个
	1
	GB/T 15724-2008
	37
	

	317
	18
	10001739290
	烧杯 200ml 圆形 具嘴 石英
	个
	1
	GB/T 15724-2008
	86
	

	318
	18
	10001392991
	烧杯 250ml 三角 具嘴 玻璃
	个
	1
	GB/T 15724-2008
	11
	

	319
	18
	11002669062
	烧杯 125ml 三角棕色 具嘴 玻璃
	个
	1
	GB/T 15724-2008
	7
	

	320
	18
	10000748836
	滴定管 微量 1ml
	支
	1
	GB/T 12805-2011
	
	

	321
	18
	11000983203
	滴定管 微量 2ml 白色 手动
	支
	1
	GB/T 12805-2011
	
	

	322
	18
	11003321430
	滴定管 酸式 5ml 白色 微量
	支
	1
	GB/T 12805-2011
	115
	

	323
	18
	11001079903
	滴定管 酸式 25ml 白色 手动
	支
	1
	GB/T 12805-2011
	
	

	324
	18
	10001835942
	滴定管 酸式 25ml 棕色
	支
	1
	GB/T 12805-2011
	37
	

	325
	18
	11000160883
	滴定管 酸式 50ml 无色 非自动 白背蓝线
	支
	1
	GB/T 12805-2011
	45
	

	326
	18
	11000160881
	滴定管 酸式 50ml 棕色 非自动 普通
	支
	1
	GB/T 12805-2011
	50
	

	327
	18
	11002690210
	滴定管 玻璃制品 10ml 白色 非自动 2-5-10
	支
	1
	GB/T 12805-2011
	26
	

	328
	18
	10002525248
	滴定管 碱式 10ml 白色 普通 蓝线
	支
	1
	GB/T 12805-2011
	21
	

	329
	18
	11000485844
	滴定管 碱式 50ml 白色 非自动 蓝线
	支
	1
	GB/T 12805-2011
	
	

	330
	18
	10000440369
	滴定管 实验室 2ml 无色 微量
	支
	1
	GB/T 12805-2011
	
	

	331
	18
	10003231321
	滴定管 座式微量 2ml 白色 手动 0.01ml
	支
	1
	GB/T 12805-2011
	
	

	332
	18
	11000992774
	试管夹 滴定夹
	个
	1
	DOD A-A-51116-1985
	
	

	333
	18
	11004542981
	微量注射器 5μl
	支
	1
	GB 15810-2001
	
	

	334
	18
	11001907538
	微量注射器 10ul 针头长5cm 5#针头
	支
	1
	GB 15810-2001
	
	

	335
	18
	11004542982
	微量注射器 10ul
	支
	1
	GB 15810-2001
	
	

	336
	18
	10001742376
	微量注射器 50μl 5#针头
	支
	1
	GB 15810-2001
	30
	

	337
	18
	11000194749
	微量注射器 100μl
	支
	1
	GB 15810-2001
	30
	

	338
	18
	10001182043
	微量注射器 25ul 耐压微量进样针
	支
	1
	GB 15810-2001
	166
	

	339
	18
	10000491593
	微量注射器 1ml 蓝芯全玻璃
	支
	1
	GB 15810-2001
	7
	

	340
	18
	11000983663
	微量注射器 2ml 玻璃
	支
	1
	GB 15810-2001
	7
	

	341
	18
	11001467904
	微量注射器 5ml 一次性
	支
	1
	GB 15810-2001
	1
	

	342
	18
	11002409268
	微量注射器 60ml 塑料
	支
	1
	GB 15810-2001
	2
	

	343
	18
	10000056747
	微量注射器 10μl 部件号5183-4729 安捷伦公司
	支
	1
	GB 15810-2001
	
	

	344
	18
	10002487687
	微量注射器 1μl 5188-5246安捷仑气密针
	支
	1
	GB 15810-2001
	
	

	345
	18
	10001319229
	取样器 100ml 玻璃针筒
	个
	1
	GB/T 6679-2003
	40
	

	346
	18
	10000745610
	广口瓶 100ml 白色 广口/磨口
	个
	1
	GB/T 15724-2008
	7
	

	347
	18
	11000194697
	广口瓶 250ml 无色 磨口带盖
	个
	1
	GB/T 15724-2008
	
	

	348
	18
	10000914672
	广口瓶 250ml 棕色 磨口瓶
	个
	1
	GB/T 15724-2008
	
	

	349
	18
	11000044698
	广口瓶 250ml 棕色
	个
	1
	GB/T 15724-2008
	11
	

	350
	18
	11000874388
	广口瓶 500ml 白色 玻璃
	个
	1
	GB/T 15724-2008
	13
	

	351
	18
	10002139233
	广口瓶 500ml 白色 磨口 具塞
	个
	1
	GB/T 15724-2008
	13
	

	352
	18
	11001981086
	广口瓶 500ml 棕色 磨口瓶
	个
	1
	GB/T 15724-2008
	15
	

	353
	18
	10000040675
	广口瓶 1000ml 棕色 磨口带盖
	个
	1
	GB/T 15724-2008
	
	

	354
	18
	11000874392
	广口瓶 2500ml 棕色 玻璃
	个
	1
	GB/T 15724-2008
	34
	

	355
	18
	11001698846
	广口瓶 5000ml 白色 磨口
	个
	1
	GB/T 15724-2008
	
	

	356
	18
	11000026765
	广口瓶 100ml 棕色
	个
	1
	GB/T 15724-2008
	8
	

	357
	18
	11000874396
	广口瓶 1000ml 白色 玻璃
	个
	1
	GB/T 15724-2008
	16
	

	358
	18
	10001748912
	广口瓶 2500ml 白色
	个
	1
	GB/T 15724-2008
	30
	

	359
	18
	11000003828
	广口瓶 5000ml 棕色
	个
	1
	GB/T 15724-2008
	
	

	360
	18
	11000041399
	细口瓶 1000ml 白色
	个
	1
	GB/T 11414-2007
	17
	

	361
	18
	11000665024
	细口瓶 1000ml 无色 磨口
	个
	1
	GB/T 11414-2007
	17
	

	362
	18
	11000003839
	细口瓶 1000ml 棕色
	个
	1
	GB/T 11414-2007
	20
	

	363
	18
	11000176849
	细口瓶 500ml 塑料
	个
	1
	GB/T 11414-2007
	5
	

	364
	18
	10002147969
	细口瓶 1000ml 塑料
	个
	1
	GB/T 11414-2007
	6
	

	365
	18
	11000041401
	细口瓶 100ml 棕色
	个
	1
	GB/T 11414-2007
	9
	

	366
	18
	11000874401
	细口瓶 250ml 棕色 玻璃
	个
	1
	GB/T 11414-2007
	11
	

	367
	18
	10000358214
	细口瓶 500ml 白色 带盖
	个
	1
	GB/T 11414-2007
	
	

	368
	18
	11000874398
	细口瓶 500ml 棕色 玻璃
	个
	1
	GB/T 11414-2007
	15
	

	369
	18
	11000954123
	三角漏斗 120mm 短颈
	个
	1
	QB/T 2110-1995
	
	

	370
	18
	11000212760
	分液漏斗 125ml 梨形
	个
	1
	QB/T 2110-1995
	27
	

	371
	18
	11004551133
	分液漏斗 500ml
	个
	1
	QB/T 2110-1995
	
	

	372
	18
	11004551134
	分液漏斗 1000ml
	个
	1
	QB/T 2110-1995
	
	

	373
	18
	11006376150
	干燥管 φ16 φ8*125mm
	支
	1
	GB T 15723-1995
	
	

	374
	18
	11002655531
	干燥器 普通 210ml 白色
	个
	1
	GB T 15723-1995
	
	

	375
	18
	11000874563
	干燥器 玻璃仪器 240mm 白色
	个
	1
	GB T 15723-1995
	152
	

	376
	18
	11000765368
	干燥器 玻璃 300ml 无色
	个
	1
	GB T 15723-1995
	230
	

	377
	18
	11004631501
	干燥器 真空 240ml 无色
	个
	1
	GB T 15723-1995
	
	

	378
	18
	11006413110
	溶解氧瓶 300ml
	个
	1
	HJ  505-2009
	21
	

	379
	18
	10002801529
	溶解氧瓶 250ml
	个
	1
	HJ  505-2009
	
	

	380
	18
	11007335246
	锥形瓶 250ml 玻璃 磨口
	个
	1
	GB/T 11414-2007
	
	

	381
	18
	10001413406
	锥形瓶 250ml 具塞 磨口
	个
	1
	GB/T 11414-2007
	20
	

	382
	18
	10001095039
	锥形瓶 500ml 具塞锥形瓶
	个
	1
	GB/T 11414-2007
	26
	

	383
	18
	10003096964
	锥形瓶 2000ml 玻璃塞 24号标准磨口
	个
	1
	GB/T 11414-2007
	47
	

	384
	18
	10000413382
	滴定瓶 500ml 白色 无塞 带支管 符合GB12574-90要求
	个
	1
	GB12574-90
	67
	

	385
	18
	10001587149
	碘量瓶 250ml 无色 透明
	个
	1
	GB/T 11414-2007
	30
	

	386
	18
	10000324399
	碘量瓶 500ml 白色 具塞
	个
	1
	GB/T 11414-2007
	37
	

	387
	18
	10003231324
	化验仪器配件 汽油氧化安定性分析用诱导期垫圈 JSR0106-014
	只
	1
	GB93-1987
	
	

	388
	18
	10003231325
	化验仪器配件 汽油氧化安定性分析用密封垫圈 ZQT-015
	只
	1
	GB93-1987
	
	

	389
	18
	10003231326
	化验仪器配件 喷气燃料银片腐蚀分析用直型冷凝器 SPRY-014
	只
	1
	G B/T 28212—2011
	
	

	390
	18
	10003231327
	化验仪器配件 喷气燃料银片腐蚀用玻璃钩 SPRY-012
	只
	1
	G B/T 28212—2011
	
	

	391
	18
	11006643861
	化验仪器配件 球柱润滑性评定试环 ABSRING-10pks
	只
	1
	SH/T0687-2007
	1850
	

	392
	18
	11006643864
	化验仪器配件 球柱润滑性评定试球 ABSBALL-1pks
	只
	1
	SH/T0687-2007
	25
	

	393
	18
	11004769268
	化验仪器配件 固相萃取柱 RIPP-SPE 石科院 SH/T0606
	只
	1
	NF V03-166-2014
	90
	

	394
	18
	11004696424
	化验仪器配件 牛角药勺 16cm
	只
	1
	QB/T 2174-2006
	95
	

	395
	18
	11000737894
	化验室用管刷 试管刷 小
	只
	1
	GB/T 30402-2013
	
	

	396
	18
	11004551467
	化验室用管刷 试管刷 中号
	只
	1
	GB/T 30402-2013
	
	

	397
	18
	11000737893
	化验室用管刷 试管刷 大
	只
	1
	GB/T 30402-2013
	
	

	398
	18
	11004551504
	化验室用瓶刷 试管刷 大号
	只
	1
	GB/T 30402-2013
	
	

	399
	18
	10003089113
	化验仪器配件 汽油氧化安定性分析用玻璃样品瓶 ZQT-F
	只
	1
	GB/T8018-2015
	106
	

	400
	18
	10000029262
	熔点管长度100mm内径0.9-1.1mm壁厚0.10-0.15mm一端封口
	支
	1
	 GB/T13296-2007
	1
	

	401
	18
	11000025669
	钢针头 6
	只
	1
	 EN 20594-1-1993
	3
	

	402
	18
	11006926494
	钢针头 9 长度102mm
	只
	1
	 EN 20594-1-1993
	5
	

	403
	18
	11003321437
	钢针头 特殊/符合GB11132-2002要求 清洗吸附柱用注射针针管 符合*⑴
	只
	1
	 EN 20594-1-1993
	
	

	404
	18
	11000041386
	洗瓶 500ml 塑料
	个
	1
	GB/T 26995-2011
	6
	

	405
	18
	10003456138
	砷发生瓶 100ml 15球总高度250mm/总体积14ml
	个
	1
	GB 5749-2006
	
	

	406
	18
	11000212803
	搅拌棒 φ6*300mm 玻璃
	支
	1
	GB/T 24412-2009
	
	

	407
	18
	10003071677
	磁力搅拌子 橄榄型 聚四氟乙烯 7*15mm
	个
	1
	HG/T2051.1-2013
	
	

	408
	18
	10000027493
	磁力搅拌子 25*8mm 北京奥普伟业公司
	个
	1
	HG/T2051.1-2013
	14
	

	409
	18
	11004551458
	精密PH试纸 6.0-9.0
	盒
	1
	QB/T 4820-2015
	67
	

	410
	18
	11001907530
	乳胶头 100个/袋
	袋
	1
	GB 1633-1996
	50
	

	411
	18
	10000346680
	试片 铜片 长75mm*宽12mm 厚1.5-3mm 纯度99.9%
	片
	1
	GB/T 5096-2004
	30
	

	412
	18
	11002766593
	试管 20ml 带刻度 带内外管 凝点试管
	支
	1
	GB/T21298-2007
	60
	

	413
	18
	11003321424
	试管 长150~152mm,外径25~27mm 苯结晶点大试管
	支
	1
	GB/T21298-2007
	
	

	414
	18
	11004767600
	化验仪器配件 腐蚀试管 符合GB5096,在30ml处刻有环线 高:150m*⑴
	只
	1
	GB5096
	50
	

	415
	18
	11001096050
	采样器 铜 500ml 轻质油专用
	个
	1
	GB/T4756-1998
	
	

	416
	18
	10002281797
	采样器 不锈钢 1000ML HX-6105 高压气体采样器
	个
	1
	GB/T4756-1998
	2650
	

	417
	18
	10000098659
	采样器 铜 1000ml WSY-027一体式 无锡石油仪器 油品取样器
	个
	1
	GB/T4756-1998
	580
	

	418
	18
	10000098674
	采样器 铜 330ml WSY-027一体式 无锡石油仪器 油品取样器
	个
	1
	GB/T4756-1998
	560
	

	419
	18
	10001135183
	取样桶 φ5*20cm 铜
	个
	1
	GB/T4756-1998
	540
	

	420
	18
	10001084182
	采样绳 25m 8MM 防静电取样绳带铜丝
	根
	1
	GB/T12158-2006
	270
	

	421
	18
	11006803838
	采样绳 1kg/米 2mm 封样绳
	根
	1
	GB 6952-2015
	30
	

	422
	18
	11000874582
	滤膜 0.45μm 膜类 过滤用
	盒
	1
	GB/T 33400-2016
	30
	

	423
	18
	10003017012
	滤膜 直径47mm 孔径0.7um 玻璃纤维 GB/T33400-2016
	盒
	1
	GB/T 33400-2016
	25
	

	424
	18
	10000473918
	滤膜 直径47mm 孔径0.8μm 白色薄膜 纤维素酯膜片,不含表面活性剂
	盒
	1
	SH/T 0175-2004
	25
	

	425
	18
	10003231323
	滤膜 孔径0.65μm 直径47mm 纤维素酯膜片 不含表面活性剂
	盒
	1
	GB/T 33400-2016
	
	

	426
	18
	10003231322
	滤膜 孔径0.65μm 直径25mm 纤维素酯膜片 不含表面活性剂
	盒
	1
	GB/T 33400-2016
	
	

	427
	18
	11004868545
	化验室用胶垫 直径18mm,厚3mm 60ml密闭取样瓶垫子
	块
	1
	DL/T 853-2004
	3
	

	428
	18
	20002024761
	乳胶管 3*5mm 医用乳胶管
	米
	1
	GB 5563-1985
	4
	

	429
	18
	11000485839
	乳胶管 5*7mm 医用/黄色
	米
	1
	GB 5563-1985
	5
	

	430
	18
	11000514804
	乳胶管 6*8mm 薄壁 白色内壁 光滑
	米
	1
	GB 5563-1985
	5
	

	431
	18
	10001765632
	硅胶管 6*1.5mm
	米
	1
	GB 5563-1985
	6
	

	432
	18
	11004871748
	乳胶管 6*9mm 实验室用
	米
	1
	GB 5563-1985
	6
	

	433
	18
	10002570655
	乳胶管 6*10mm 医用乳胶管
	米
	1
	GB 5563-1985
	6
	

	434
	18
	11002188009
	硅橡胶管 8*12mm 硅胶管
	米
	1
	GB 5563-1985
	10
	

	435
	18
	20001242458
	乳胶管 8*12mm 白胶管
	米
	1
	GB 5563-1985
	10
	

	436
	18
	10001765633
	硅胶管 12*3mm
	m
	1
	GB 5563-1985
	18
	

	437
	18
	11000250104
	乳胶管 12*17mm 优质
	m
	1
	GB 5563-1985
	18
	

	438
	18
	11000036752
	球胆 7
	个
	1
	HG/T 2010-2009
	22
	

	439
	18
	11002398455
	止水夹 不锈钢
	只
	1
	DIN 4621-1982
	3
	

	440
	18
	11000020978
	大张滤纸 300*300
	张
	1
	GB/T 1914-2007
	3
	

	441
	18
	11000275782
	大张滤纸 600*600
	张
	1
	GB/T 1914-2007
	4
	

	442
	18
	11005419470
	化验仪器配件 炼油烟点灯芯 长>125mm面φ17根3股10支纱芯径φ9根4*⑴
	只
	1
	GB/T382-2017
	115
	

	443
	18
	11002114216
	粘度计 毛细管 0.6mm 粘度系数0.007-0.010mm2/s2
	只
	1
	GB/T 265-2004
	
	

	444
	18
	11004551142
	粘度计 毛细管粘度计 1.0mm
	只
	1
	GB/T 265-2004
	200
	

	445
	18
	11004551143
	粘度计 毛细管粘度计 1.2mm
	只
	1
	GB/T 265-2004
	210
	

	446
	18
	11002482156
	粘度计 平式 0.8mm 常数 0.024-0.029
	只
	1
	GB/T 265-2004
	
	

	447
	18
	11003321422
	石英试样管 ZSN-2000型 库仑硫石英转化管
	支
	1
	SH/T 0253-2004
	4260
	

	448
	18
	11003321427
	石英试样管 ZWK-2001型 库仑氯石英转化管 姜堰高科分析仪器有限公司
	支
	1
	SH/T 0253-2004
	4260
	

	449
	18
	10000334417
	离心管 100ml 分度值0.1ml 梨型 下端细管2ml,总长不超过180mm
	支
	1
	ASTM E237-2002
	55
	

	450
	18
	11004767877
	化验仪器配件 坩埚钳子 20cm
	只
	1
	GB/T 3509--2009
	30
	

	451
	18
	10000786911
	化验仪器配件 催化剂分装瓶 大号 带瓶塞
	只
	1
	GB/T 11414-2007
	58
	

	452
	18
	10000925822
	化验仪器配件 催化剂分装瓶(带瓶塞) 小号
	只
	1
	GB/T 11414-2007
	52
	

	453
	18
	10003456173
	实验室标准筛 φ200*30mm 10目 304/孔径2.0mm
	个
	1
	GB/I 6003.1-1997
	
	

	454
	18
	10003456172
	实验室标准筛 φ200*30mm 30目 304/孔径0.6mm
	个
	1
	GB/I 6003.1-1997
	
	

	455
	18
	10003456171
	实验室标准筛 φ200*30mm 65目 304/孔径0.25mm
	个
	1
	GB/I 6003.1-1997
	
	

	456
	18
	10003456170
	实验室标准筛 φ200*30mm 底盖/304
	个
	1
	GB/I 6003.1-1997
	
	

	457
	18
	11000874532
	酒精灯 150ml 玻璃
	个
	1
	GB/T02-2019
	
	

	458
	18
	10000339483
	白瓷盘 350*450mm 带盖搪瓷盘
	个
	1
	GB 3532—94
	58
	

	459
	18
	11003854332
	搪瓷缸 1000ml 白色
	个
	1
	GB 3532—94
	
	

	460
	18
	10003332605
	取样瓶 耐压玻璃 1000ml
	个
	1
	GB/T 4756-1998
	
	

	461
	18
	11005777614
	广泛PH试纸 1~14 本装
	盒
	1
	QB/T 4820-2015
	
	

	462
	18
	10000491589
	电导率标准溶液(试剂) 电导率校正溶液 146μS/cm 500ML 25℃
	瓶
	1
	GB/T 6908-2008
	740
	

	463
	18
	10000491590
	电导率标准溶液(试剂) 电导率校正溶液 1413μS/cm 500ML 25℃
	瓶
	1
	GB/T 6908-2008
	740
	


38

