采购货物一览表
	序号
	位号
	名称
	单位
	数量

	1
	PK-0101
	空调热水换热机组
	台
	1

	2
	PK-0102
	生活热水换热机组
	台
	1

	3
	S-0101A~H
	全滤型综合水处理器
	台
	8

	4
	S-0102A~E
	全滤型综合水处理器
	台
	5

	5
	S-0103A~C
	全滤型综合水处理器
	台
	3

	6
	S-0104
	自动自清洗过滤器
	台
	1

	7
	PK-0103
	全自动软水器
	台
	1

	8
	PK-0104
	全自动定压补水装置
	台
	1

	9
	TK-0101
	补给水箱
	台
	1

	10
	PK-0105
	真空脱气机
	台
	1


