货物需求一览表
	序号
	物料
	大类
	开票品名
	计量单位
	计划数量
	单价最高限价（万元）
	到货地点
	站点名称
	技术要求

	1
	10003359846
	26
	过滤器 LHBG Q=10m3
	台
	1
	4.6
	陕西榆林长庆采气二厂物资采办站马家峁料场（榆处）
	污水处理单元
	流量10M3H,设计压力1.0MPA,运行压力0.7MPA,不锈钢材质，撬装，快开法兰，每台过滤器含2只2#布袋，过滤精度5UM，双布袋过滤器既可以单独运行，又可以同时运行，要求厂家供货前与甲方技术人员沟通,并负责现场测量安装。


